<http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/o-fakulteti/dokumenti/javna-narocila>

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

**PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI**

**NAKUP LASERSKEGA SLIKOVNO-DINAMIČNEGA ANALIZATORJA za merjenje velikosti in oblike delcev v mokri in suhi disperziji**

Januar 2020

|  |  |
| --- | --- |
| Naročnik: | **UNIVERZA V LJUBLJANI****NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA** **Aškerčeva 12****1000 Ljubljana** |
|  |  |
| Predmet javnega naročila: | **NAKUP LASERSKEGA SLIKOVNO-DINAMIČNEGA ANALIZATORJA za merjenje velikosti in oblike delcev v mokri in suhi disperziji** |
| Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: | **Postopek naročila male vrednosti (NMV)** |
|  |  |
| Št. javnega naročila: | **JNMV-01/20-OG** |
| Javni razpis je objavljen: | **Portal JN; št. objave JN\_\_/2020 WO1 z dne \_\_.\_\_.2020** |

**Priloga 3**

**POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

**1. Zaporedna številka naročila: JNMV-01/20-OG**

**2. Naročnik: (ime zavoda z naslovom in davčno številko): UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, SI24405388**

**3. Predmet naročila: (blago): Laserski slikovno-dinamični analizator za merjenje velikosti in oblike delcev v mokri in suhi disperziji**

**4. Ocenjena vrednost nakupa brez DDV: \_65.000,00 EUR**

**Vabimo Vas, da pošljete ponudbo za  *a)* blago,**

**in sicer za:Laserski slikovno-dinamični analizator za merjenje velikosti in oblike delcev v mokri in suhi disperziji**

**Ponudniki lahko oddate ponudbo na portalu eJN do dne 24.1.2020 do 10.00 ure.**

.

**Ponudba mora biti veljavna 90 dni od roka za oddajo ponudbe.**

**Odpiranje ponudb bo na portalu eJN dne 24.01.2020, ob 10.15 uri.**

**Ponudnik mora izpolnjevati pogoje za osnovno sposobnost kandidata ali ponudnika iz 75. člena ZJN-3.**

**Dodatni pogoji naročnika so razvidni iz razpisne dokumentacije.**

**Ob izpolnjevanju zgoraj navedenih in pogojev iz razpisne dokumentacije bo naročnik sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo po predračunu oddal ponudbo z najnižjo ceno.**

**Nabavo sofinancira ARRS, tako da bo naročnik ponudbe z višjo ceno od ocenjene vrednosti obravnaval kot nepravilne in jih kot take zavrnil**

**Datum: 7.1.2020**

**Dekan NTF:**

**prof. dr. Boštjan Markoli**

1.1 **NAROČNIK:**

**UNIVERZA V LJUBLJANI**

**NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA**

**Aškerčeva 12**

**1000 Ljubljana**

## 1.2 PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je **nakup laserskega slikovno-dinamičnega analizatorja za merjenje velikosti in oblike delcev v mokri in suhi disperziji**

Delitev na sklope: **NE**

Naročnik Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehnipka fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, je na Portalu javnih naročil dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod številko objave\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po **postopku naročila male vrednosti,** v skladu s 47. členomZakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) kot **»**Nakup laserskega slikovno-dinamičnega analizatorja za merjenje velikosti in oblike delcev v mokri in suhi disperziji«.

**Kontaktna oseba s strani naročnika je Veljko Zrimšek, univ.dipl.prav.**

* E-pošta: veljko.zrimsek@ntf.uni-lj.si

# 2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

## 2.1 Splošno

1. točka

Na Portalu javnih naročil, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, je bil objavljen javni razpis po postopku naročila male vrednosi kot **»**Nakup laserskega slikovno-dinamičnega analizatorja za merjenje velikosti in oblike delcev v mokri in suhi disperziji«.

1. točka

Pravna podlaga za izvedbo razpisa:

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; ZJN-3) in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila ter v skladu z veljavno zakonodajo s področja, ki je predmet javnega naročila.

1. točka

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

**Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.**

Priloženi prospektni material ponujene opreme je lahko v angleškem jeziku.

**Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: http://www.enarocanje.si/**

Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz IV. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

**Naročnik si prdržuje pravico, da po ocenitvi ponudb izpelje sestanek s ponudniki oz. pogajanja.**

1. točka

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo tri dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Za pravočasno bo štela vsaka zahteva za dodatno pojasnilo, ki jo bo naročnik prejel v roku, ki ga je navedel v objavi na portalu JN.

1. točka

Ponudniki oddajo ponudbe preko portala eJN

1. točka

Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili instrumenta z zahtevanimi minimalnimi tehničnimi lastnostmi v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb.

Dopustna bo tista ponudba, ki bo pravočasna in ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila; pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil kot neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika v višini 65.000,00 EUR brez DDV.

2.2 **Pogoji za ugotavljanje sposobnosti**

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

1. točka

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:

a) OBRAZCI:

* Podatki o ponudniku (OBR-1),
* Izjavo o sprejemanju pogojev (OBR-2),
* Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-3)
* Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4),
* Izjavo o neblokiranih računih in plačilnih pogojih (OBR-5),
* Izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-6),
* Izjavo o usposobljenosti in tehnični ustreznosti (OBR-7),
* Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-8),
* Lastni predračun ponudnika,
* Prospektni material v slovenskem ali angleškem jeziku,
* Izjavo ponudnika (OBR-10),
* Parafiran vzorec prodajne pogodbe (OBR-11),
* Kopija pogodbe o vzdrževanju s pooblaščenim serviserjem, če ponudnik ni hkrati pooblaščen serviser,
* Certifikat ustreznosti servisnega osebja,
* Dokument o izpolnjevanju osnove sposobnosti Priloga 1
* Dokument o izpolnjevanju poklicne sposobnosti Priloga 2
1. točka

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

### 2.2.1 Osnovna sposobnost

1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1-UPB2, Ur.l. RS, št. 50/2012 s spremembami in dopolnitvami): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.

Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

1. Ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
2. Ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma na dan oddaje ponudbe ali prijave nima neplačanih zapadlih teh obveznosti v vrednosti 50 EUR ali več. Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
3. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
4. Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
5. Ponudnik izpolnjuje veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.
6. Ponudnik ni v stečajnem postopku; nad ponudnikom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, ter njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, prav tako, v skladu s predpisi druge države, nad njim ni začet postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
7. Ponudnik ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.
8. Ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti ni sklenil dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.
9. Ponudnik ni kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, in je te informacij razkril teh, za kar lahko nemudoma predloži dokazila.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod točko 2.2.1

Podpisan in žigosan dokumenti izpolnjevanju osnovne sposobnosti – Priloga 1.

4. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Dokazilo: Izjava o posredovanju podatkov. (OBR-3)

5. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Dokazilo: Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-4)

### 2.2.2 Poklicna sposobnost

1. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod točko 2.2.2

Podpisan in žigosan dokument o izpolnjevanju poklicne sposobnosti – Priloga 2.

### 2.2.3 Ekonomska in finančna sposobnost

1. Ponudnik mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo: Podpisan in žigosan OBR - 2

2. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih transakcijskih računov.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-5).

3. Ponudnik kvalitetno in strokovno izpolnjuje pogodbene obveznosti, sprejete v zadnjih treh (3) letih in naročniki zoper njega niso/ne vlagajo neupravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-6)

### 2.2.4 Tehnična in kadrovska sposobnost

1. Ponudnik zagotavlja dobavo instrumenta najkasneje v navedenem roku po podpisu pogodbe in dostavo fco prostori naročnika UL, NTF, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, skupaj s spremljajočimi dokumenti v slovenskem ali angleškem jeziku (navodilo za uporabo v angleškem ali slovenskem jeziku).

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10)

2. Ponudnik na lastne stroške zagotavlja:

 - instalacijo ter poskusni zagon,

 - izobraževanje na mestu postavitve instrumenta za uporabnike opreme.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10)

3. Ponudnik nudi najmanj dvoletno garancijo za opremo, kot je navedena v izjavi.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10)

4. Ponudnik zagotavlja:

- servis v primeru okvare z odzivnim časom do štiriindvajset (24) ur od prejema zahteve naročnika (e-mail).

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10) in prilogi: pogodba o vzdrževanju s pooblaščenim serviserjem, če ponudnik ni hkrati pooblaščeni serviser ter certifikat ustreznosti servisnega osebja

5. Ponudnik zagotavlja, da ponujeni instrument izpolnjuje vse tehnične zahteve ter standarde, navedene v tehničnih specifikacijah – Poglavje 3.

Pri preverjanju sposobnosti gospodarskega subjekta lahko naročnik upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih pridobi oziroma jih predloži ponudnik ali kandidat v drugih postopkih oddaje javnega naročila, če izpis iz uradnih evidenc ni starejši od štirih mesecev. Če za pridobivanje teh podatkov naročnik potrebuje pooblastila, jih je ponudnik dolžan posredovati naročniku v roku, ki ga v pozivu navede naročnik.

1. točka

Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.

1. točka

Ponudnik predloži obrazec Ponudba (OBR-8), v katerem vpiše ponudbeno ceno v EUR brez DDV, prikaže stopnjo DDV ter ponudbeno ceno z DDV, kot tudi vse popouste in rabate.

## 2.3 Merila za izbor

1. točka

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo naročnik upošteval merilo najnižje cene, ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, namestitev sistema, preizkusni zagon, šolanje), popuste in rabate.

**Ponudbena cena je fiksna.**

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

## 2.4 Finančna zavarovanja

1. točka

Naročnik od ponudnika ne bo zahteval finančnih zavarovanj.

## 2.5 Splošni in posebni pogoji

1. točka

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

1. točka

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše in požigosa ponudbo.

**Ponudba mora veljati minimalno do 24.04.2020.**

1. točka

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

1. točka

Ponudnik mora priložen vzorec prodajne pogodbe na zadnji strani žigosati in parafirati (OBR-11). S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.

Če pride do statusne spremembe stranke predmetne pogodbe, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti ponudbe. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

## 2.6 Sprememba, dopolnitev in umik ponudbe

1. točka

Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. Po preteku roka, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

Popusti ali spremembe cene so možne le, če so vsebovane v originalno predloženi ponudbi ali pa na podlagi predložitve spremenjene ponudbe do datuma in ure določene za oddajo ponudb.

## 2.7 Odpiranje ponudb

1. točka

Odpiranje ponudb poteka na portalu eJN dne 24.1.2020 ob 10.15 uri.

## 2.8 Preverjanje ponudb

1. točka

Naročnik bo pri pregledu ponudb ugotovil, ali so ponudbe popolne, pravilne oz. primerne, kot je to definirano v 2. členu ZJN-3. V primeru, da ponudba tudi po pozivu naročnika na dopolnitev formalno nepopolnih ponudb ne bo popolna, bo zavrnjena oz. izločena.

Če bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.

V primeru neuspešnega postopka naročila male vrednosti in če bodo izpolnjeni pogoji v skladu z določili 46. člena ZJN-3, si naročnik pridržuje pravico izvesti postopek s pogajanji.

## 2.9 Pouk o pravnem sredstvu

1. točka

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih (8) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

 ime naročnika,

 oznako javnega naročila,

 predmet javnega naročila,

 očitane kršitve,

 dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

 navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

 potrdilo o vplačilu takse v višini \_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-000XXX20, pri čemer je XXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXX/2020).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

**3. Tehnične specifikacije rezalnika papirja in podobnih materialov**

*Tehnične zahteve meritev delcev z lasersko difrakcijo po standardu* ISO 13320:

* oprema mora vključevati suho in mokro disperzijsko enoto
* zahteva se merilno območje velikosti zrn in sicer:
	+ µm do 2100 µm mokra meritev
	+ µm do 2100 µm suha meritev
* ultrazvočna jakost min 70 W z možnostjo nastavitve od 0-100watt.
* možnost regulacije pretoka črpalke od 0-100%
* možnost variabilnega volumna od 300 – 500ml, z možnostjo nastavitve.
* avtomatski čistilni protokol po zaključku meritve
* enostavnost in robustnost opreme
* enostaven dostop do merilne celice in čiščenje
* možnost naknadne dograditve avtomatskega podajalca za pripravo suspenzije
* zmogljiva programska in strojna oprema z možnostjo ročne nastavitve parametrov in samodejne nadgradnje. Program mora omogočati shranjevanje, obdelavo, nastavitev in izvoz podatkov na zunanji medij.
* detajlna statistična analiza in hranitev SOP-jev (STANDARD OPREATION PROCEDURE)

*Tehnične zahteve za merjenje oblike in velikosti delcev z dinamično analizo delcev (DIA) po standardu ISO 13322-2:*

* omogočati mora pregledovanje oblike in velikosti delcev
* zahteva se merilno območje velikosti in oblike zrn in sicer:
	+ od 20 µm do 2 mm mokra meritev
	+ od 40 µm do 5 mm suha meritev
* zahtevajo se telecentrične leče

*Splošni pogoji naročnika:*

Celotna oprema mora omogočati mokro meritev delcev v enotnem, združenem krogotoku z lasersko difrakcijo in dinamično analizo delcev.

Programska oprema in računalniki morajo biti predinstalirani s strani proizvajalca. Vsebovati morajo monitor, tipkovnico in miško.

Oprema mora vsebovati vzdrževalne sete za redno čiščenje in potrebna orodja za vsakodnevno rokovanje.

Standardna zrna za kontrolo merilnih celic mora biti del opreme.

Program omogoča prilagoditve po metodah Mie in Fraunhofer.

Dokazila o certificiranem osebju in zastopanje na teritoriju Slovenije s strani proizvajalca.

Odgovorna oseba naročnika: dekan

prof. dr. Boštjan Markoli

# 4. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

**za javni razpis:**

 **»NAKUP LASERSKEGA SLIKOVNO-DINAMIČNEGA ANALIZATORJA za merjenje velikosti in oblike delcev v mokri in suhi disperziji«**

**OBR-1**

**PODATKI O PONUDNIKU**

Firma oz. ime

|  |
| --- |
|  |

Zakoniti zastopnik

|  |
| --- |
|  |

Davčna številka

|  |
| --- |
|  |

Številka transakcijskega računa

|  |
| --- |
|  |

Matična številka

|  |
| --- |
|  |

Naslov

|  |
| --- |
|  |

Številka telefona

|  |
| --- |
|  |

Številka telefaksa

|  |
| --- |
|  |

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

|  |
| --- |
|  |

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

|  |
| --- |
|  |

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

|  |
| --- |
|  |

 Datum: Žig Podpis ponudnika:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OBR-2**

**IZJAVA**

**ponudnika o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije**

S podpisom te izjave potrjujemo:

* da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
* da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih;
* da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

 Datum: Žig Podpis ponudnika:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis « JNMV-01/20-OG«, objavljen na Portalu javnih naročil.*

**OBR-3**

**Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Naročnik: Univerza v ljubljani**

 **Naravoslovnotehniška fakulteta**

**Aškerčeva 12**

**1000 Ljubljana**

**IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV**

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

 Datum: Žig Podpis ponudnika:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis « JNMV-01/20-OG«, objavljen na Portalu javnih naročil.*

 **OBR-4**

**Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Polni naziv podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sedež in njegova občina: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Št. vpisa v sodni register: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Št. vložka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Matična številka podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Naročnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV**

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, za namene javnega razpisa *»Nakup**laserskega slikovno-dinamičnega analizatorja za merjenje velikosti in oblike delcev v mokri in suhi disperziji«*, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod številko objave JN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, kot tudi pravno osebo

a) Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EMŠO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, datum in kraj rojstva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

stalno bivališče \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

b) Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EMŠO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, datum in kraj rojstva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

stalno bivališče \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Datum: Žig Podpis ponudnika:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis « JNMV-01/20-OG«, objavljen na Portalu javnih naročil.*

**OBR-5**

**Ponudnik:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**IZJAVA O NEBLOKIRANIH RAČUNIH**

**IN**

**PLAČILNIH POGOJIH**

Izjavljamo,

* da v zadnjih šestih (6-ih) mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranih transakcijskih računov,

 Datum: Žig Podpis ponudnika:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis « JNMV-01/20-OG«, objavljen na Portalu javnih naročil.*

**OBR-6**

**Ponudnik:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI**

Izjavljamo,

* da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih,
* da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti

 Datum: Žig Podpis ponudnika:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis « JNMV-01/20-OG«, objavljen na Portalu javnih naročil.*

**OBR-7**

**Ponudnik:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Kot ponudnik, pod kazensko in materialno odgovornostjo, dajemo naslednjo

**IZJAVO O USPOSOBLJENOSTI IN TEHNIČNI USTREZNOSTI**

Izjavljamo,

* da je ponujena oprema kvalitetna in ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.
* da so zaposleni strokovno usposobljeni za svoje delo – instalacijo, postavitev opreme ter izobraževanje uporabnikov,

 Datum: Žig Podpis ponudnika:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis « JNMV-01/20-OG«, objavljen na Portalu javnih naročil.*

**OBR-8**

**Ponudnik:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PONUDBA, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod številko objave JN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, predmet **»**Nakup REZALNIKA PAPIRJA IN PODOBNIH MATERIALOV**«**, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe:

Ponudnik vpiše ponudbeno ceno v EUR brez DDV, prikaže DDV in ponudbeno ceno z DDV skladu z navodili. Ponudbena cena je fiksna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmeta razpisa** | **kos** | **cena za enoto (brez DDV)** |  **Skupna cena za**  **količino** **(brez DDV)** |
| Nakup rezalnika papirja in podobnih materialov | 1 |  |  |
|   SKUPAJ VREDNOST brez DDV: EUR |
|  Stopnja DDV: %  |
|   SKUPAJ VREDNOST z DDV: EUR |

**Priloge:**

* ***lastni predračun* ponudnika in vsi sestavni elementi ponudbe,**
* **prospektni material z natančnim opisom v slovenskem ali angleškem jeziku**

**OBR-10**

**Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Kot ponudnik, dajemo naslednje

 **IZJAVE – Nakup laserskega slikovno-dinamičnega analizatorja za merjenje velikosti in oblike delcev v mokri in suhi disperziji**

Izjavljamo, da

* bomo instrument dobavili in namestili najkasneje v 45 dneh po podpisu pogodbe in dostavili fco prostori uporabnika opreme (UL, NTF, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana), skupaj s spremljajočimi dokumenti v slovenskem ali angleškem jeziku
* v ponujeno ceno je vključeno:
	+ - instalacija ter poskusni zagon
		- izobraževanje za uporabnike na mestu instalacije opreme.
* nudimo garancijo za dobavljeno opremo minimalno dve leti, šteto od dneva namestitve opreme
* je v ceno vključeno enoletno vzdrževanje instrumenta
* zagotavljamo:
	+ - v Sloveniji s strani proizvajalca certificiran servis
		- servis v primeru okvare z odzivnim časom do štiriindvajset (24) ur od prejema zahteve naročnika (fax, telefon, e-mail)

**Priloge:**

**Kopija pogodbe s pooblaščenim serviserjem, če ponudnik ni hkrati pooblaščen serviser**

**Certifikat ustreznosti servisnega osebja**

 Datum: Žig Podpis ponudnika:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »JNMV-01/20-OG«, objavljen na Portalu javnih naročil*

# 5. VZOREC POGODBE

#

# OBR-11

|  |  |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | **UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana,** ki jo zastopa dekanja prof. dr. Petra Eva Forte Tavčermatična številka: 1627074ID za DDV: SI24405388Št. TRR: SI56 0110 0603 0708 186 odprt pri UJP Ljubljana |
|  | in |
| PONUDNIK: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ki ga zastopa direktor(ica) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ID za DDV: SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_TRR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ odprt pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

skleneta naslednjo

**POGODBO**

**št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**»Nakup laserskega slikovno-dinamičnega analizatorja za merjenje velikosti in oblike delcev v mokri in suhi disperziji«**

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. člen

(predmet pogodbe)

Predmet pogodbe je dobava rezalnika papirja in podobnih materialov po predračunu oz. ponudbi, številka (številka predračuna).

1. člen

(uvodne določbe)

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik zvedel javno naročilo po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil z dne (dan.mesec).2020, pod številko objave \_\_\_\_\_ kot *»*Nakup laserskega slikovno-dinamičnega analizatorja za merjenje velikosti in oblike delcev v mokri in suhi disperziji*«.*

Ponudnik bo v skladu s to pogodbo naročniku dobavil opremo po predračunu oz. ponudbi.

Sestavni del pogodbenega razmerja je tudi razpisna in ponudbena dokumentacija, tehnična specifikacija opreme in splošni pogoji naročnika.

1. člen

(skrbniki pogodbe)

Upravitelj pogodbe s strani naročnika je: izr. prof. dr. Matej Dolenec, tel. 01 47 04 636, elektronska pošta: smudut@siol.si.

Za nadzor nad izvajanjem pogodbe s strani prodajalca skrbi: , tel. , elektronska pošta:

1. člen

(vrednost naročila)

Pogodbena vrednost naročila znaša po predračunu oz. ponudbi, številka (številka predračuna) z dne (dan.mesec).2020 oziroma ponudbi z dne (dan.mesec).2020:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pogodbena vrednost v EUR brez DDV** | **Stopnja DDV** | **Pogodbena vrednost v EUR z DDV**  |
| Nakup laserskega slikovno-dinamičnega analizatorja za merjenje velikosti in oblike delcev v mokri in suhi disperziji |  |  |  |

Cena vključuje:

* dostavo, instalacijo ter poskusni zagon opreme
* izobraževanje za uporabnike opreme
* stroške enoletnega vzdrževanja opreme

Cena iz ponudbenega predračuna je fiksna.

1. člen

(izvedba)

Ponudnik se zaveže dobaviti s to pogodbo določeno opremo, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal pogodbeno ceno, skladno s pogodbenimi določili.

Ponudnik je dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo nakupa ali ne bi omogočale oddajo pravilne ponudbe.

1. člen

(obveznosti pogodbenih strank)

Naročnik se obvezuje, da bo:

* izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;
* da bo plačeval naročeno opremo v dogovorjenih rokih.

Ponudnik se obvezuje, da bo:

* svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;
* dobavljal opremo po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v pogodbenih rokih;
* izpolnjeval svoje obveznosti v dogovorjenih rokih;
* zagotovil garancijski rok za dobavljeno opremo v trajanjunajmanj 2 leti.
* zagotovil rezervne dele za dobavljeno opremo za obdobje najmanj 10 let.
1. člen

(dobava in dostava opreme)

Ponudnik se obvezuje, da bo naročniku dobavil opremo najkasneje v 45 dneh po podpisu pogodbe.

1. člen

Ponudnik zagotavlja dostavo opreme fco prostori naročnika (UL, NTF, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana), dostavljeno, instalirano v prostore naročnika.

1. člen

Ponudnik bo naročniku predal tehnična navodila, garancijo in druge dokumente o opremi, ki so potrebni za normalno vzdrževanje.

1. člen

(prevzem opreme)

Naročnik se obvezuje prevzeti opremo v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem se opravi takoj po prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

Količinski prevzem predmeta pogodbe opravita naročnik in ponudnik v prostorih naročnika. O čemer pogodbeni stranki izdelata oz. podpišeta primopredajni zapisnik.

O kakovostnem prevzemu sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik (v pisni ali elektronski obliki), v katerem natančno ugotovijo predvsem:

* ali oprema ustreza določilom razpisne dokumentacije, specifikacijam, določilom pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;
* datume začetka in končanja dobave in datum prevzema;
* kakovost opreme in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo dobavljenega;
* morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave;
* ugotovitev o sprejemu atestov in morebitnih garancijskih listov;

Podpisani primopredajni zapisnik o kakovostnem prevzemu pologa izstavitev računov.

Preverjanje kakovosti in obsega realizacije predmeta izvaja naročnik, ki po potrebi za posamezne naloge predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje kakovosti in obsega v sestavi: naročnik, dobavitelj, druge odgovorne osebe pri naročniku in zunanji svetovalec.

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami ali ni opremljena v skladu z veljavno zakonodajo Evropske unije in Republike Slovenije, bo zavrnjena, zaradi česar bo prodajalec prešel v zamudo.

1. člen

(zavarovanje posla)

Naročnik od ponudnika ne bo zahteval finančnih zavarovanj.

1. člen

(način plačila)

Ponudnik bo obračunal dobavljeno opremo po zaključku kakovostnega prevzema in izdanega računa, z valutnim rokom 30 dni.

V primeru zamude s plačilom, je naročnik dolžan ponudniku na njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti v valutnem roku 15 dni.

1. člen

(jamstva prodajalca)

Ponudnik jamči, da bo dobavljena oprema kakovostna in ostale storitve izvedene kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in v skladu s specifičnimi zahtevami naročnika.

Ponudnik se zavezuje, da bo storitve dobave opravljal s kvalificiranimi kadri, da bo kakovost dobavljene opreme preverjal in stalno skrbel za odpravo pomanjkljivosti, za katere bo izvedel na podlagi preverjanj (najmanj en krat letno) ali informacij naročnika.

1. člen

 (servis opreme)

Ponudnik mora za dobavljeno opremo nuditi servis.

Ponudnik se zaveže, da bo za popravila dobavljene opreme v času garancijskega vzdrževanja (12 mesecev) nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji kupca.

Ponudnik se obvezuje po telefonu ali po elektronski pošti pomagati naročniku s prvim mnenjem kot pomoč pri iskanju napak.

1. člen

(odprava napake)

Naročnik je dolžan vse napake in pomanjkljivosti, ki jih bo odkril, javiti ponudniku pisno, po elektronski pošti.

Zaradi izvajanja pedagoškega dela mora biti odzivni čas servisa pri zastojih, ko je delo na dobavljeni opremi onemogočeno do štiriindvajset (24) ur od prijave napake s strani naročnika in pri zastojih, ko je delo na dobavljeni opremi onemogočeno do tri (3) delovne dni od prijave napake s strani naročnika.

Ponudnik diagnosticira napako in naročniku sporoči stroške popravila, če oprema ni več v garanciji. Po pisnem naročilu naročnika se lahko ponudnik loti dejanskega servisiranja opreme in nato za opravljeno storitev izda račun.

Čas odprave napake največ 45 dni, sicer sledi zamenjava z nadomestnim blagom. Garancijski rok za nadomestne dele prične teči od dneva popravila.

1. člen

(višja sila)

Kot višja sila se štejejo dogodki, ki jih pogodbeni stranki nista mogli pričakovati, se jima izogniti ali odvrniti in kakorkoli vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Ponudnik je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v dveh (2) delovnih dneh po nastanku le-te. Prav tako je naročnik dolžan pismeno obvestiti ponudnika o nastanku višje sile takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v dveh (2) delovnih dneh po nastanku le-te

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnjevanje katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

1. člen

(protikorupcijska klavzula)

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

* pridobitev posla ali
* za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
* za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
* za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

 je nična.

1. člen

(končne določbe)

Pogodbeni stranki se zavežeta da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal ponudniku v pisni obliki.

1. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče na sedežu naročnika.

1. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva.

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko prodajalec izroči kupcu bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kraj: (kraj) Kraj: (kraj)

Datum: (datum) Datum: (datum)

**Ponudnik:** **Naročnik:**

**(skrajšan naziv prodajalca) Univerza v Ljubljani**

 **Naravoslovotehniška fakulteta**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dekan:

 prof.dr. Boštjan Markoli

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(**podpis zakonitega zastopnika in žig**) (**podpis dekana in žig**)**

**Priloge:**

* navodilo za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku;

**Priloga 1 – JNMV – 01/20 –OG**

Ponudnik

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Izjavlja, da so izpolnjeni pogoji za doseganje **osnovne sposobnosti**

### 2.2.1 Osnovna sposobnost

1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1-UPB2, Ur.l. RS, št. 50/2012 s spremembami in dopolnitvami): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.

Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

1. Ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
2. Ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma na dan oddaje ponudbe ali prijave nima neplačanih zapadlih teh obveznosti v vrednosti 50 EUR ali več. Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
3. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
4. Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
5. Ponudnik izpolnjuje veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.
6. Ponudnik ni v stečajnem postopku; nad ponudnikom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, ter njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, prav tako, v skladu s predpisi druge države, nad njim ni začet postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
7. Ponudnik ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.
8. Ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti ni sklenil dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.
9. Ponudnik ni kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, in je te informacij razkril teh, za kar lahko nemudoma predloži dokazila.

 Datum: Žig Podpis ponudnika:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »JNMV-01/20-OG«, objavljen na Portalu javnih naročil*

**Priloga 2 – JNMV – 01/20 –OG**

Ponudnik

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Izjavlja, da so izpolnjeni pogoji za doseganje **poklicne sposobnosti**

### 2.2.2 Poklicna sposobnost

1. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

 Datum: Žig Podpis ponudnika:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »JNMV-01/20-OG«, objavljen na Portalu javnih naročil*