## Pojasnila k obrazcu
Pojasnila k obrazcu
Splošno | Obrazec je opredeljen z Navodilom za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, št. 007-10/2013-1 z dne 3.7.2013 (Navodilo).
Obrazec v zavihku Oprema-Equipment vsebuje enake stolpce (A do AQ) kot prejšnja obrazca k Navodilu za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, št. 007-11/2010-1 z dne 2.12.2010 ter št. 007-8/2012 z dne 30.10.2012.
Dodatno vsebuje stolpce od AR naprej za dodatne podatke, ki jih zahteva Navodilo.
Klasifikacija | ARRS spremlja dve klasifikaciji opreme:
Klasifikacijo opreme je razvila Univerza v Leedsu, VB. Spletna stran je:
http://researchsupport.leeds.ac.uk/index.php/academic_staff/research_equipment_infrastructure/
MERIL klasifikacija predstavlja pregled najodličnejše evropske raziskovalne infrastrukture; več o tem na
http://portal.meril.eu/converis-esf/static/about
Pripombe ali predloge k klasifikaciji ali k prevodu v slovenščino prosimo javite na ARRS.
SICRIS | Polja z zelenim ozadjem v zavihku Oprema-Equipment so lahko objavljena na SICRIS.
Cena uporabe opreme | Ceno uporabe in lastno ceno (stolpca Q in U) navedete za izučenega uporabnika.
Operater | Če je uporaba možna ali predpisana z operaterjem, ceno operaterja DODATNO navedite v stolpcu "Stroški dela za operaterja (se prištejejo ceni za uporabo za neizučene uporabnike)".
V tem primeru je cena uporabe enaka (ceni uporabe za izučenega uporabnika) + (stroški dela za operaterja).
Cene uporabe ne pišete v druga polja, npr. "Dostop do opreme".
Cena na uro | Ceno vedno navedite preračunano na uro, tudi če meritev obvezno traja več ur ali cel dan (to podrobnost dodajte v "Dostop do opreme").

## Oprema - Equipment
EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME S PODATKI O MESEČNI UPORABI
RO: | 1555 | [41 empty] | stolpci so novi glede na obrazec pred oktobrom 2012
| Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta |  |  |  |  | Polja z zelenim ozadjem so lahko objavljena na SICRIS | [10 empty] | Struktura lastne cene za uporabo raziskovalne opreme (v EUR/uro) | [6 empty] | MESEČNO POROČILO - ZA JULIJ 2016 | [18 empty] | Klasifikacija Univ.v Leedsu |  |  | Klasifikacija MERIL
Raziskovalna organizacija | Šifra RO | Šifra RS | Šifra PS / IS (za P-14) | SKRBNIK OPREME | Šifra skrbnika | NAZIV OPREME | LETO NABAVE | EQUIPMENT | NABAVNA VREDNOST (EUR) | Vir sofinanciranja iz javnih sredstev (Paket ARRS, drugi javni viri) | Opis postopka dostopa do opreme - (čas; največ 5 stavkov) | Access to equipment | Namembnost opreme in dodatne informacije (največ 5 stavkov) | Purpose of equipment and additional information | Inventarna številka v knjigovodski evidenci | Cena za uporabo raziskovalne opreme za izučenega uporabnika (v EUR/uro) | Stroški amortizacije | Stroški materiala in storitev za vzdrževanje opeme | Stroški dela | Skupaj lastna cena/uro | Letna stopnja izkoriščenosti v % v pretek. koled. letu | Stopnja odpisanosti v % konec pret. koled. leta | Spletna stran RO (predstavitev opreme, pogoj dostopa,cenik) | Mesečna stopnja izkoriščenosti (v %) v navednem mesecu | Šifra programa oz. projekta 1 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 2 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 3 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 4 | Uporabnik | % uporabe | Drug namen | Uporabnik | % uporabe | Drug namen | Uporabnik | % uporabe | #C | #O | #G | Številka | Zap.št. nakupa (če je vir sofinanciranja Paket ARRS) | Stroški dela za operaterja (se prištejejo ceni za uporabo za neizučene uporabnike) | Doba amortiziranja
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 8 |  | Mirjam Leskovšek | 24022 | JSM 6060 LV - nizko vakuumski scanning elektronski mikroskop | 2005 | JSM 6060 LV - Low vakuum scanning electron microscope | 133449.31 | Paket 11 | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Rezervation: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | SEM je namenjen študiji površine, morfologije in topografije površin ter velikosti delcev. | SEM is designed for surface, morphology and tography studies as well as for determination of particle size. | 901580, 901580-1 | 9.44 | 0 | 2.03 | 7.41 | 9.44 | 24.6667 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 11 | MR J.Vasiljević | J.Vasiljević | 5 | [9 empty] | študijski proces | 1.st. 2.st. | 6 |  |  |  | 3 | 5 | 1 | 4 | 100 | 7.41 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 2 |  | Jožef Medved | 11625 | Simultana termična analiza, STA449 C Jupiter | 2003 | Simultan thermal analyse, STA 449 Jupiter, Netzsch | 130047.47 | Paket 11 | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | The equipment is available by agreement with the operator or with chief of the laboratory. | Simultana termična analiza (STA) je metoda termične analize, ki omogoča istočasno preizkušanje različnih vzorcev z dvema ali več termo-analitskimi metodami. Običajno sta to termogravimetrija (TG) in diferenčna termična analiza (DTA) ali diferenčna vrstična kalorimetrija (DSC). Tako lahko v vzorcu istočasno preiskujemo energetske procese in spremembe mase. STA meritev je kompleksna meritev, ki jo lahko uporabimo za določevanje fizikalno-kemičnih lastnosti posameznih, predvsem novih materialov. Istočasno pa omogoča modeliranje tehnoloških procesov. Analiza STA krivulj nam omogoča določitve premenskih temperatur (tališče, vrelišče, alotropske modifikacije), toplotnih efektov (talilna/strjevalna entalpija, toplota zgorevanja,…), specifične toplote cp, izgube ali prirastka mase itd. | Simultaneous thermal analysis (STA) is a method of thermal analysis, witch makes possible to investigate variety of samples by two or three thermal-analytical methods. Usually those are thermogravimetry (TG), differential thermal analysis (DTA) and differential scanning calorimetry (DSC). Simultaneously the investigation can be done on processes based on energy difference (absorbing and relaxing heat under reaction) and investigation in mass change (oxidation, degradation etc.). STA measurement is a complex measurement, witch is recommended for determine physical – chemical properties of materials, especially new one. Simultaneously the modeling of technological processes can be done. STA analysis makes possible to determine characteristic temperatures (melting point, boiling point, allotropic modifications etc.), thermal effect (melting / solidification enthalpy, combustion heat etc.), specific heat Cp, loss or increment of mass etc. | 260374, 260375, 260375-1 | 33.84 | 0.28 | 7.8 | 25.77 | 33.84 | 144.75 | 96 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 150 | P2-0205 |  | 50 | P2-0344 |  | 71 | Eureka MiniMASS |  | 14 | Eureka ESPAL |  | 14 | [6 empty] | 3 | 12 | 3 | 4 | 180.3 | 25.77 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 5 |  | Peter Fajfar | 5204 | Simulator termomehanskih metaluških stanj GLEEBLE 1500D | 2004 | Simulator of thermomechanical metalllurgical states GLEEBLE 1500D | 82242.9 | Paket 11 | Oprema je dostopna po dogovoru s skrbnikom opreme. Čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Nahaja se na lokaciji Lepi pot 11-13, Ljubljana. | The equipment is available upon agreement with the responsible person of the equipment. The access time depends on equipment occupation. It’s located at Lepi pot 11-13, Ljubljana. | Simulator termomehanskih metalurških stanj omogoča izvedbo naslednjih preiskav materialov: natezni test, tlačni test, krivulje tečenja, aktivacijska energija za toplo preoblikovanje, razvoj mikrostrukture med in po plastični deformaciji, termično utrujenosti, termomehansko kontrolirane tlačne in natezne deformacije, večstopenjske deformacije, testiranje obrabe, testiranje varjenja. | Simulator of thermomechanical metallurgical states enables following investigations of the materials: tensile test, compression test, flow curves, activation energy, microstructure development during hot forming, high temperature fatigue testing, solidification simulation, welding simulation, heat treatment, multistage forming test, wear testing. | 260424 | 18.7 | 0 | 3.55 | 15.15 | 18.7 | 27.6667 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 21 | [12 empty] | študijski proces | clausthal Luka_P Domen | 21 |  |  |  | 3 | 10 | 1 | 44 | 180.6 | 32.01 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 13 |  | Diana Gregor Svetec | 8610 | Univerzalni elektronski dinamometer INSTRON serije 5567 | 2004 | Tensile testing machine INSTRON 5567 | 129560.41 | Paket 11 | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Rezervation: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | Dinamometer INSTRON naprava omogoča meritve nateznih lastnosti kot tudi izvedbo testov tlačne obremenitve, zdrsov, upogibov in prebojev na različnih materialih (tekstilije, papir, kovine, plastika,…). Naprava je opremljena tudi s klimatsko komoro, s temperaturnim območjem delovanja med 20 in +80 °C in relativno vlažnostjo 30-80 %. | Tensile testing machine enables measurements of tensile characteristics as well as tests of stress under pressure, slides, bends and breaks of different materials (textiles, paper, metal, plastics,…). It also includes air-condition chamber that covers temperature range from 20 to 80 °C and relative humidity from 30-80 %. | 901593 | 31.04 | 0 | 1.39 | 29.66 | 31.04 | 14.1667 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 10 | [12 empty] | študijski proces |  | 10 |  |  |  | 3 | 10 | 1 | 4 | 99.1 | 7.42 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 11 |  | Sabina Bračko | 11411 | Xenotest - instrument za ugotavljanje vpliva svetlobe in vremenskih pogojev na material | 2003 | Xenotest - Light Exposure and Weather Testing Instrument | 58828.49 | Paket 11 | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Rezervation: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | Xenotest Alpha omogoča pospešeno simulacijo delovanja svetlobe, toplote in vlage na material. Z uporabo ksenonske sijalke in ustreznih filtrov je mogoče ponazoriti svetlobo z različnimi spektralnimi karakteristikami. Temperaturno območje: 30–70 °C, relativna zračna vlažnost 10 in 95 %. Instrument omogoča izvedbo analiz v skladu s standardi za področje tekstila, papirja in plastike: ISO 105-B02, ISO 105-B04, ISO 105-B06, ISO 12040, ISO 4892, ISO 11341. | Xenotest Alpha simulates and accelerates the action of sunlight, heat and humidity on material. An integrated xenon lamp with different filter systems covers a wide irradiation range. The temperature range: 30–70 °C, relative humidity 10 to 95 %. Xenotest Alpha meets the requirements of numerous standards and test methods for textiles, paper and plastics: ISO 105-B02, ISO 105-B04, ISO 105-B06, ISO 12040, ISO 4892, ISO 11341. | 901540, 901540-1 | 25.9 | 0 | 3.33 | 22.57 | 25.9 | 28.8333 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 0 | [18 empty] | 1 | 9 | 1 | 4 | 101 | 22.57 | 2
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 3 |  | Primož Mrvar | 18565 | Sistem za analizo slike | 2005 | Analysis Materials Research Lab | 63642.4 | Paket 12 | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | The equipment is available by agreement with the operator or with chief of the laboratory. | Oprema je namenjena za določanje deleža, velikosti, oblike in porazdelitve mikrostrukturnih sestavin, merjenja deleža, velikosti in porazdelitve različnih elementov mikrostrukture, kot so to na primer kristalna zrna, kristalne meje, različne plasti, ki so in-situ na supstratu, kot tudi dobljene z nanašanjem, poroznosti (krčilna in plinska pri zlitinah, pore pri keramiki), itd. Prav tako so mogoče dimenzijske meritve različnih makro in mikro odtisov na preiskovanih vzorcih. | With this equipment we can determine portion, size, shape and distribution of microstructure components, size and distribution of elements of microstructure, like crystal grain, crystal border, different layers which are in-situ on the substrata, porosity (gas and shrinkage at alloys, pore at ceramics). It is possible to measure dimensions on macro and micro samples. | 260465 | 33.26 | 0 | 0 | 33.26 | 33.26 | 24.5 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 49 | P2-0205 |  | 1 | P2-0344 |  | 14 | [6 empty] | študijski proces | diploma: Gretič, Žbontar, Mihelčič | 34 |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 44 | 328 | 36.25 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 5 |  | Aleš Nagode | 24381 | Vrstični elektronski mikroskop z mikroanaliznim sistemom | 2002 | Jeol JSM 5610 | 154745.9 | Paket 10 | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | The equipment is available by agreement with the operator or with chief of the laboratory. | Analiza povrišn, morfologija, fazna in analiza kem. sestave (EDS) | Surface analysis, morphology, phase and chemical composition (EDS) | 260307, 260307-1, 260307-2 | 17.73 | 0 | 5.06 | 12.67 | 17.73 | 42.4167 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 51 | P2-0205 |  | 14 | [9 empty] | študijski proces |  | 21 | trg | Unior Gorenje MahleLetrika LotričCert HidriaAET LTH | 17 | 3 | 5 | 1 | 44 | 204 | 40.95 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 3 |  | Primož Mrvar | 18565 | Vakumska indukcijska talilna in livna peč | 2008 | Induction vacuum melting and casting furnace | 149413.79 | Paket 13 | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | Peč je primerna za izdelavo in oplemenitenje ter litje različnih materialov. Eksperimentalna računalniško krmiljena naprava omogoča: gravitacijsko litje v trajne forme, gravitacijsko litje v enkratne forme izdelane z različnimi ognjeobstojnimi materiali, centrifugalno gravitacijsko litje v školjke (precizijsko litje) in trajne forme. Vakuumska talilna peč je skonstruirana tako, da lahko talilno peč uporabljamo tudi s sistemom za usmerjeno strjevanje. | The furnace is suitable for development, improvement and casting several materials. With experimental, computer regulated furnace we can do: - gravity casting in permanent mold - gravity casting in mold from molding material - centrifugal casting in shell (investment casting) and permanent molds - vacuum furnace is constructed in the way that we can use the system for oriented solidification. | 260648, 260648-1 | 124.2 | 0 | 109.28 | 14.92 | 124.2 | 3.3333 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 0 | [18 empty] | 1 | 4 | 1 | 44 | 163 | 14.92 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 1 |  | Evgen Dervarič | 13572 | Laboratorijska stiskalnica za geomehanske preizkuse | 2007 | Laboratory testing machine for gemechanical tests | 82178.96 | Lastni viri | Laboratorijska stiskalnica je dostopna strokovnjakom po predhodni najavi pri skrbniku opreme. Čas čakanja je največ 1 teden od najave. Cene so določene s potrjenim cenikom laboratorija za mehaniko kamnin. | Laboratory testing machine is available by prior arrangement at the responsible administrator for equipment. The waiting time is a maximum 1 week from the announcement. Prices are determined by the approved fee schedule prepared for Rock Mechanics Laboratory. | Oprema je namenjena trdnostnim in deformabilnostnim raziskavam kamnin. Ima nazivno kapaciteto 1150 kN. Merilna oprema je priključena na prenosni računalnik z možnostjo direktnega vodenja posamezne preiskave. | The equipment is designed for rock strength and deformability investigations and tests. It has a nominal capacity of 1150 kN. Measuring equipment is connected to the laptop with the possibility to direct manage each type of investigation. | 150653 | 15.94 | 0 | 1 | 14.94 | 15.94 | 18.75 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 19 | [15 empty] | trg | gp-pog-006/11,NTF:11/11 | 19 | 3 | 10 | 4 | 44 |  | 14.94 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 5 |  | Boštjan Markoli | 16115 | Vrstični elektronski mikroskop | 2008 | JEOL JSM-7600F field emission scanning electron microscope | 50008.96 | MIZŠ 82 %, ARRS 18 % | Operaterji z licenco rezervirajo termine na mikroskopu preko on-line rezervacijskega sistema Centra za elektronsko mikroskopijo (CEM), ki deluje v okviru Instituta Jožef Stefan v Ljubljani. Mikroskop lahko uporabljajo le izkušeni in predhodno šolani operaterji. Zunanji uporabniki lahko opremo uporabljajo le ob prisotnosti izkušenega oziroma izučenega operaterja. | Licensed operators access the microscope via on-line reservation system of the Center for Electron Microscopy (CEM) which is a part of Jožef Stefan Institute. Microscope can only be used by experienced and trained operators. Any outside users can use the equipment only in the presence of a experienced and trained operator. | Vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM-7600F omogoča slikanje površin vzorcev na podlagi sekundarnih in odbitih elektronov z ločljivostjo do nekja nm. Mikroskop je opremeljen tudi za določevanje kemijske analize materialov na mikronskem področju (EDXS, WDXS), za določevanje kristalne orientacije (EBDS), opremljen pa je tudi za e-litografijo. | Scanning elecron microscope JEOL JSM-7600F enables observation of the surface of materials with spatial resolution on nm scale (secondary electrons, back-scattered electrons). The microscope also enables determination of chemical composition on micro scale (EDXS, WDXS), determination of crystal texture (EBSD), and is alos equipped with e-litography. | 250000, 250000-1 | 34.41 | 0 | 0 | 34.41 | 34.41 | 3.8333 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 2 | [12 empty] | študijski proces | disertacija | 2 |  |  |  | 3 | 5 | 1 | 4 |  | 34.41 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 7 |  | Miran Udovč | 17146 | Mikroskop NIKON Eclipse | 2008 | Geološki mikroskop s presevno in odsevno svrtlobo 4 kos; 1 kos nadgradnja za fotografiranje vzorcev | 72637.05 | Lastni viri 95 %, ARRS 5 % | oprema namenjena študentom dodiplomskega in podiplomskega študija, redne vaje in mikroskopija v času prostih ur v dogovoru z mentorji in tehničnimi sodelavci | equipment intended for students of undergraduate and postgraduate studies, regular exercises and microscopy during off hours, in agreement with mentors and technical team | Mikroskopija sedimentoloških, petroloških, mineraloških in rudnih zbruskov in obrusov | Microscopy of sedimentological, petrological, mineralogical and mineral samples | 340688, 340688-1 | 6.26 | 0 | 0.31 | 5.95 | 6.26 | 29.0833 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 33 | [12 empty] | študijski proces |  | 33 |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 17.84 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 8 |  | Mirjam Leskovšek | 24022 | Dinamično mehanski analizator | 2007 | Dynamic Mechanical Analyzer Q800 | 117171.25 | Lastni viri 73 %, ARRS 27 % | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Reservation: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | Dinamično mehanski analizator ali DMA je splošno ime za opremo, ki mehansko vzbuja deformacijo vzorca iz poljubnega materiala in meri njegov odziv. Vzbujevalna deformacija je sinusoidna, konstantna ali stopenjska, ali z enako hitrostjo. Različne odzive vzorca na deformacijo (20 pokazateljev) je mogoče spremljati kot funkcijo temperature in časa. | The DMA presents equipment, which mechanically causes deformation of sample from material and measures its response. Caused deformation may be sinusoid, constant, graduated or with constant speed. 20 various parameters as a measurement of responses can be monitored as a function of temperature and time. | 901927, 901927-1 | 15.31 | 0 | 1.93 | 13.38 | 15.31 | 22.75 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 7 | [15 empty] | ostalo | kalibracija | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 100 | 13.38 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 13 |  | Klemen Možina | 22912 | Rezalni grafični stroj Wohlenberg | 2010 | Wohlenberg High Speed Guillotines 76 | 77458 | Lastni viri | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: klemen.mozina@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Reservation: klemen.mozina@ntf.uni-lj.si | Wohlenberg 76je profersionalna rezalna mašina za rezanje papirja, kartona ali drugih materialov v obliki listov, tako v sklopu, kot tudi v obliki posameznih listov. Rezalna širina je 760 mm in maksimalna debelina je 110 mm. | The Wohlenberg 76 is a professional cuting machine for cutting paper, boards and other sheet materials both in stack or single. The cutting width is 760 mm and the maximum possible feed is 110 mm. | 902490 | 21.95 | 0 | 0.42 | 21.53 | 21.95 | 3.8333 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 3 | [12 empty] | študijski proces | magisterij | 1 | ostalo | promocija | 2 | 6 | 3 | 9 | 46 |  | 10.97 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 1 |  | Goran Vižintin | 15886 | Georadar Proex system KIT optical | 2010 | Georadar Proex system KIT optical | 25507.25 | Lastni viri 67 %, ARRS 33 % | Oprema je na voljo le ustrezno usposobljenim osebam, ki so opravile tečaj merjenja in obdelave podatkov pri proizvajalcu opreme Mala. Kontaktna oseba: goran.vizintin@guest.arnes.si | Equipment is available only to suitably qualified persons who have passed the course in measurement and data processing at the manufacturer of equipment. Contact: goran.vizintin @ guest.arnes.si | Ta vrsta georadarja je namenjena določanju geoloških struktur v suhih in nizko prevodnih kamninah, nizko prevodni vodi, ledu itd. Globina je odvisna od tipa anten, trenutno lahko dosežemo globine do največ 50 metrov. | This type of ground penetrating radar is designed to measure the geological structures in the dry and low conductive rocks, low conductive water, ice, etc.. Depth depends on the type of antenna, the current setup can reach depths of up to 50 meters. | 150800, 150800-1 | 29.24 | 0 | 0.3 | 28.94 | 29.24 | 29.5833 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 40 | MR Teja Čeru |  | 40 | [18 empty] | 39 |  | 0 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 2 |  | Jožef Medved | 11625 | Računalniški program Thermo - Calc | 2012 |  | 39433.32 | ARRS | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | The equipment is available by agreement with the operator or with chief of the laboratory. | Računalniški program Thermo-calc je namenjen za izračunavanje faz in konstrukcijo faznih diagramov z različnimi bazami podatkov. | Thermo - calc software is meaning for calculation of phase daigrams and termodynamic properties with diferent data bases. | 260301-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4167 | 87 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 150 | P2-0205 |  | 50 | P2-0344 |  | 71 | Eureka MiniMASS |  | 14 | Eureka ESPAL |  | 14 | [6 empty] | 6 | 1 | 5 | 24 |  | 25.77 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 5 |  | Boštjan Markoli | 16115 | Mikroskop Zeiss Axio Imager.A1m | 2008 | Light optical microscope ZEISS Axio Imager.A1m | 36826.05 | MIZŠ | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Kontaktna oseba za dogovor termina uporabe: bostjan markoli | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Contact person: bostjan markoli | Visokozmogljivi optični mikroskop za opazovanje površine materialografskih vzorcev v svetlem in temnem polju, v polarizirani svetlobi ter diferenčnem kontrastu. Omogoča ugotavljanje deležev faz v mikrozgradbi materiala in njihove absolutne in povprečne velikosti. | High-performance light optical microscope for observation of surfaces of materialographic specimens in bright and dark-field, polarized light and diferential contrast. It also enables determination of phase fraction and absolute and mean size of particles. | 260646 | 34.41 | 0 | 0 | 34.41 | 34.41 | 102.8333 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 105 | P2-0205 |  | 20 | P2-0344 |  | 26 | [6 empty] | štud.proc. | diplom.delo disertacija | 59 |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 34.41 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 2 |  | Borut Kosec | 11624 | Kalorimeter C 200 | 2010 | Calorimeter 200 C | 20121.06 | ARRS 35 %, druga ministrstva 65 % | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. Rezervacija termina: marija.ribic@omm.ntf.uni-lj.si | The equipment is available by agreement with the operator or with head of the laboratory. Termine reservation: marija.ribic@omm.ntf.uni-lj.si | Določitev kurilnosti in zgorevalne toplote trdnih in tekočih goriv v skladu s standardi DIN 51900,ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711. | Determing gross calorific values of solid and liquid samples. Validation according to standards DIN 51900,ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711. | 260696, 260696-1 | 18.12 | 0 | 1.18 | 16.94 | 18.12 | 6.8333 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 5 | P2-0205 |  | 2 | [9 empty] | štud.proc. | dodipl.študent | 3 |  |  |  | 3 | 12 | 3 | 31 |  | 25.77 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 5 |  | Milan Bizjak | 06073 | Aparat za merjenje defektov v kov. materialih z metodo vrtinčnih tokov | 2010 | Eddy current | 23867.29 | ARRS 62 %, javna služba 38 % | Oprema je dostopna po dogovoru s skrbnikom opreme. Rezervacija termina: milan.bizjak@omm.ntf.uni-lj.si | The equipment is available by agreement with the head of the laboratory. Termine reservation: milan.bizjak@omm.ntf.uni-lj.si | Preiskave brez porušitve materiala strojnih delov in komponent. | Nondestructive testing of mechanical parts and components. | 260715 | 12.55 | 0 | 0 | 12.55 | 12.55 | 3.0833 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 2 | [15 empty] | trg | kolektor | 2 | 3 | 12 | 4 | 44 |  | 0 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 7 |  | Matej Dolenec | 21372 | Prenosni rentgenski fluorescenčni (XRF) analizator Thermo NITON XL3t 900S-He | 2010 | Portable handheld X-ray fluoresece analyser for elemental determination in soil, rocks, alloys, and minerals. | 47782.7 | ARRS 97 %, lastni viri 3 % | Dostop do opreme je možen le tehnikom, ki imajo opravljen tečaj varstva pred sevanji, osebno dozimetrijo in opravljen zdravniški pregled in opravljeno usposabljanje v centru NITON Munchen | Access to the equipment is possible only to technicians who have completed a course of radiation protection, personal dozimetry, medical certificate and the training course in Munich Niton Center. | Nedestruktivna / destruktivna elementna XRF analiza različnih vzorcev kamnin, tal, mineralov, zlitin, žlinder, keramike, barvil... | Non-destructive, destructive elemental XRF analyses of different samples of rocks, soils, minerals, alloys, slags, pottery, pigments ... | 340778 | 8.6 | 0 | 2.65 | 5.95 | 8.6 | 9.1667 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 5 | P1-0195 |  | 1 | [9 empty] | ostalo | kalibracija | 2 | študijski proces |  | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 |  | 14.86 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 8 |  | Andrej Demšar | 12571 | FT - IR spektrometer (Polarizer KIT) | 2007 | FT-IR spectrometer (Polarizer KIT) | 21892.61 | ARRS | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Reservation: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | FT-IR spektrometer vključuje FT-IR spektrometer "Spectrum GX in FT-IR mikroskop Autoimage in omogoča identifikacijo kemijske in delno tudi fizikalne strukture snovi (identifikacija funkcionalnih skupin v molekulah). Območje merjenja: od 4000 cm-1 do 500 cm-1. Omogoča uporabo ATR in transmisijske tehnike snemanja. | The FT-IR spectrometer includes FT-IR spectrometer »Spectrum GX« and FT-IR microscope Avtoimage. It was designed for identification of chemical and partially physical structure of substance (identification of functional groups in molecules). Scanning range: from 4000 cm-1 to 500 cm-1. It enables the use of ATR and transmission methods of IR scanning. | 901560, 901560-1 | 12.81 | 0 | 3.7 | 9.11 | 12.81 | 18.3333 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 0 | [18 empty] | 3 | 1 | 2 | 4 |  | 18.21 | 5
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 13 |  | Uroš Miklavčič |  | Naprava za sledenje očesnih premikov | 2010 | TOBII X120 - Flexible eye tracking | 38035.02 | Lastni viri | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: uros.miklavcic@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Reservation: uros.miklavcic@ntf.uni-lj.si | Tobii X120 (naprava za sledenje očesnim premikom) je samostojna naprava zasnovana za zaznavanje očesnih premikov v realnem svetu na različnih predmetih, površinah, prostorih, projekcijah in zaslonih. Tobii X120 omogoča izdelavo študij na področjih, kot so npr: prodaja izdelkov (trgovinske police), tipografija, spletne strani, tiskani (časopis, revija, knjige, tiskovine itd.) in digitalni mediji (televizija, mobilne naprave itd.). | Tobii X120 Eye Trackers is stand-alone eye tracking unit designed for eye tracking studies of real-world flat surfaces or scenes such as physical objects, projections and video screens. Tobii X120 enable studies requiring specific stimuli setups, such as studies of shopping shelves, typography, webpages, newspapers or television. | 902432, 902432-1 | 16.01 | 0 | 0.55 | 15.46 | 16.01 | 10.9167 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 22 | [12 empty] | štud.proc. | doktor.delo diplo.delo | 22 |  |  |  | 6 | 1 | 5 | 60 |  | 15.46 | 5

## Classification - Uni-Leeds
#C | Class | #O | Order | #G | Genus | Use the classification for "Klasifikacija" (columns AR-AT in worksheet "Oprema-Equipment")
1 | Process Equipment – Physical | 1 | Thin Film Deposition | 1 | Evaporator
|  |  |  | 2 | Molecular Beam Epitaxy
|  |  |  | 3 | Sputterer
|  |  |  | 4 | Pulsed Laser Deposition
|  |  |  | 5 | Chemical Vapour Deposition
|  |  |  | 6 | Electrodeposition
|  |  |  | 7 | Ion Beam Deposition
|  | 2 | Lithography | 1 | Optical
|  |  |  | 2 | Electron beam
|  |  |  | 3 | Ion Beam
|  |  |  | 4 | Laser (Direct-Write)
|  | 3 | Etching | 1 | Reactive Ion
|  |  |  | 2 | Plasma
|  |  |  | 3 | Laser
|  |  |  | 4 | Mechanical
|  |  |  | 5 | Ion Beam Milling
|  | 4 | Controlled Environment | 1 | Furnace
|  |  |  | 2 | Rapid Thermal Annealer
|  |  |  | 3 | Glove Box
|  |  |  | 4 | Atmospheric Reactors
|  | 5 | Packaging | 1 | Wire Bonding
|  |  |  | 2 | Dicing
|  |  |  | 3 | Encapsulation
|  | 6 | Characterisation | 1 | Ellipsometry
|  |  |  | 2 | Profilometer
|  | 7 | Chemical Reactor | 1 | Crystallisation
|  |  |  | 2 | Distillation
|  |  |  | 3 | Parallel Synthesis
|  |  |  | 4 | Particle Formation
|  |  |  | 5 | Automated Extraction
|  |  |  | 6 | Automated Synthesis
|  | 8 | Sample Manipulation | 1 | Liquid Handling
|  |  |  | 2 | Robot
|  |  |  | 3 | Stopped Flow
|  | 9 | Textiles | 1 | Textiles Production
|  |  |  | 2 | Textiles Printer
2 | Process Equipment – Biological | 1 | Growth and Manipulation | 1 | Bacteriology
|  |  |  | 2 | Virology
|  |  |  | 3 | Cell Culture
|  |  |  | 4 | Fermentology
|  | 2 | Centrifuge | 1 | Ultracentrifuges
|  |  |  | 2 | High Speed
|  | 3 | Tissue Processing | 1 | Tissue Processor
|  |  |  | 2 | Cryostat
|  |  |  | 3 | Microtome
|  |  |  | 4 | Immunostainer
|  |  |  | 5 | Dehydration
|  |  |  | 6 | Cell Disruptor
|  | 4 | Sterilisation | 1 | Autoclave
|  |  |  | 2 | Water Purification
|  |  |  | 3 | Irradiation
|  |  |  | 4 | VHP Decontamination
|  | 5 | Characterisation | 1 | Fluorescent Readers
|  |  |  | 2 | UV
|  |  |  | 3 | Infra-Red
|  |  |  | 4 | Cell Counters
|  |  |  | 5 | Plate Readers
|  |  |  | 6 | Analysers
|  |  |  | 7 | Scintillation Counters
3 | Materials Characterisation | 1 | Spectroscopy | 1 | Raman
|  |  |  | 2 | Infra-Red
|  |  |  | 3 | Nuclear Magnetic Resonance
|  |  |  | 4 | Optical
|  |  |  | 5 | EPR
|  |  |  | 6 | X-ray Photoemission
|  |  |  | 7 | Fluorescence
|  |  |  | 8 | Circular Dichrometer
|  | 2 | Spectrometry | 1 | Spectrophotometry
|  |  |  | 2 | X-ray
|  |  |  | 3 | Mass Spectrometry
|  | 3 | Imaging | 1 | Magnetic Resonance
|  |  |  | 2 | X-ray
|  |  |  | 3 | Infra-Red
|  |  |  | 4 | Ultrasound
|  |  |  | 5 | In Vivo Fluorescence
|  | 4 | Optical Microscopy | 1 | Confocal
|  |  |  | 2 | Near Field
|  |  |  | 3 | Transmission
|  |  |  | 4 | Reflection
|  |  |  | 5 | Microdissection
|  |  |  | 6 | Live Cell
|  |  |  | 7 | Fluorescence
|  |  |  | 8 | Stereo
|  | 5 | Electron Microscopy | 1 | Scanning
|  |  |  | 2 | Scanning Transmission
|  |  |  | 3 | Transmission
|  |  |  | 4 | Detectors
|  |  |  | 5 | Sample Manipulation
|  | 6 | Surface Probe Microscopy | 1 | Atomic Force
|  |  |  | 2 | Scanning Tunneling
|  |  |  | 3 | Magnetic Force
|  | 7 | Surface analysis | 1 | Charge
|  |  |  | 2 | Adsorption
|  | 8 | Diffraction | 1 | X-ray
|  |  |  | 2 | Low Energy Electron
|  |  |  | 3 | High Energy Electron
|  | 9 | Magnetometry | 1 | Vibrating Sample
|  |  |  | 2 | SQUID
|  |  |  | 3 | Kerr Effect
|  | 10 | Mechanical Properties | 1 | Tensometer
|  |  |  | 2 | Rheometer
|  |  |  | 3 | Load
|  |  |  | 4 | Hardness
|  |  |  | 5 | Tribometer
|  |  |  | 6 | Vibration
|  | 11 | Chemical Analysis | 1 | Air Analysis
|  |  |  | 2 | Distillation Analysis
|  |  |  | 3 | Water Analysis
|  |  |  | 4 | Solids
|  |  |  | 5 | Chromatography
|  |  |  | 6 | Macromolecular
|  |  |  | 7 | Electrophoresis
|  | 12 | Physical Properties | 1 | Particle Size Analysis
|  |  |  | 2 | Zeta Potential
|  |  |  | 3 | Thermal
|  |  |  | 4 | Geometric
|  |  |  | 5 | Balance
|  |  |  | 6 | Fibre
|  |  |  | 7 | Analytical Centrifuges
4 | Sample Measurement/Analysis | 1 | Cryogenic | 1 | 77K
|  |  |  | 2 | 4K
|  |  |  | 3 | 1.4K
|  |  |  | 4 | He3
|  |  |  | 5 | milli-Kelvin
|  | 2 | Electronic | 1 | Network Analyser
|  |  |  | 2 | Microwave
|  |  |  | 3 | RF
|  |  |  | 4 | Oscilloscope
|  | 3 | Motion | 1 | High Speed Video
|  |  |  | 2 | Low Speed Video
|  |  |  | 3 | Telemetry
|  |  |  | 4 | Fluid
|  |  |  | 5 | Haptics
|  | 4 | Laser | 1 | Characterisation
|  |  |  | 2 | Dye
|  |  |  | 3 | Excimer
|  |  |  | 4 | Fibre
|  |  |  | 5 | High Power
|  |  |  | 6 | Opto-Acoustic Systems
|  |  |  | 7 | Pulsed Femtosecond
|  |  |  | 8 | YAG
|  | 5 | Optical | 1 | Quantum Information
|  |  |  | 2 | Surface Plasmon Resonance
|  |  |  | 3 | Dual-polarisation
|  |  |  | 4 | Bolometric
|  |  |  | 5 | High Resolution Imaging
|  | 6 | Proteins/Nucleic Acids | 1 | Arrays
|  |  |  | 2 | PCR
|  |  |  | 3 | Sequencers
|  |  |  | 4 | Synthesisers
|  |  |  | 5 | Electrophoresis
|  | 7 | Bio-Medical | 1 | Cardiovascular
|  |  |  | 2 | Orthopedic Wear
|  |  |  | 3 | Dental
|  |  |  | 4 | Whole Body
|  |  |  | 5 | Cells
|  |  |  | 6 | Tissues
|  | 8 | Acoustic | 1 | Doppler
|  |  |  | 2 | Ultrasound
|  |  |  | 3 | Audio
|  | 9 | Field Deployable | 1 | Solids
|  |  |  | 2 | Liquids
|  |  |  | 3 | Gases
|  |  |  | 4 | Plasmas
5 | Large Scale Instruments | 1 | Simulated Environments | 1 | Acoustics
|  |  |  | 2 | Combustion
|  |  |  | 3 | Driving
|  |  |  | 4 | Flight
6 | Infrastructure | 1 | IT | 1 | Server
|  |  |  | 2 | Storage
|  |  |  | 3 | Workstation
|  |  |  | 4 | Parallel Computing
|  |  |  | 5 | Data Management
|  |  |  | 6 | Display
|  | 2 | Mechanical | 1 | Hydraulic
|  | 3 | Workshop | 1 | CNC Machines
|  |  |  | 2 | Drill
|  |  |  | 3 | Grinding
|  |  |  | 4 | Joining
|  |  |  | 5 | Lathe
|  |  |  | 6 | Milling
|  |  |  | 7 | Sawing
|  |  |  | 8 | Sintering
|  |  |  | 9 | Other Cutting
|  | 4 | Laboratory | 1 | Fluids
|  |  |  | 2 | Medical
|  |  |  | 3 | Controlled Atmosphere
|  |  |  | 4 | Controlled Environment Growth Room
|  |  |  | 5 | Controlled Environment Storage
|  |  |  | 6 | Electromagnetic Screening
|  |  |  | 7 | Optical
|  |  |  | 8 | Field Deployable
|  | 5 | Cryogenic | 1 | Liquefier
|  | 6 | Vehicles | 1 | Personnel
|  |  |  | 2 | Equipment
|  |  |  | 3 | Agricultural
|  | 7 | In Vivo | 1 | Washing and Watering Systems

## Klasifikacija - Uni-Leeds
#C | Razred | #O | Red | #G | Vrsta | Uporabi klasifikacijo za "Klasifikacija" (stolpci AR-AT v zavihku "Oprema-Equipment")
1 | Procesna Oprema – Fizikalna | 1 | Nanašanje tankih filmov | 1 | Izparjevalec
|  |  |  | 2 | Epitaksija z molekularnim žarkom
|  |  |  | 3 | Pršilnik
|  |  |  | 4 | Nanašanje s pulznim laserjem
|  |  |  | 5 | Nanašanje s kemijskimi hlapi
|  |  |  | 6 | Elektro-nanašanje
|  |  |  | 7 | Nanašanje z ionskim žarkom
|  | 2 | Litografija | 1 | Optična
|  |  |  | 2 | Elektronski žarek
|  |  |  | 3 | Karakterizacija
|  |  |  | 4 | Laser (nameri-piši)
|  | 3 | Jedkanje | 1 | Reaktivni ion
|  |  |  | 2 | Plazma
|  |  |  | 3 | Laser
|  |  |  | 4 | Mehansko
|  |  |  | 5 | Frezanje z ionskim žarkom
|  | 4 | Kontrolirano okolje | 1 | Peč
|  |  |  | 2 | Hitri toplotni temperiranje
|  |  |  | 3 | Komora z rokavicami
|  |  |  | 4 | Atmosferski reaktor
|  | 5 | Pakiranje | 1 | Vezava z žico
|  |  |  | 2 | Rezanje
|  |  |  | 3 | Enkapsulacija
|  | 6 | Karakterizacija | 1 | Elipsometrija
|  |  |  | 2 | Profilometer
|  | 7 | Kemijski Reaktor | 1 | Kristalizacija
|  |  |  | 2 | Distilacija
|  |  |  | 3 | Paralelna sinteza
|  |  |  | 4 | Tvorba delčkov
|  |  |  | 5 | Avtomatska ekstrakcija
|  |  |  | 6 | Avtomatska sinteza
|  | 8 | Manipulacija vzorcev | 1 | Manipulacija tekočin
|  |  |  | 2 | Robot
|  |  |  | 3 | Ustavljeni pretok
|  | 9 | Tekstili | 1 | Produkcijo tekstilov
|  |  |  | 2 | Tiskanje tekstilov
2 | Procesna Oprema – Biološka | 1 | Rast in manipulacija | 1 | Bakteriologija
|  |  |  | 2 | Virologija
|  |  |  | 3 | Celične kulture
|  |  |  | 4 | Fermentologija
|  | 2 | Centrifuge | 1 | Ultracentrifuge
|  |  |  | 2 | Visokih hitrosti
|  | 3 | Procesiranje tkiv | 1 | Procesor tkiv
|  |  |  | 2 | Kriostat
|  |  |  | 3 | Mikrotom
|  |  |  | 4 | Imunski označevalec
|  |  |  | 5 | Dehidracija
|  |  |  | 6 | Celični disruptor
|  | 4 | Sterilizacija | 1 | Avtoklav
|  |  |  | 2 | Purifikcija vode
|  |  |  | 3 | Iradiacija
|  |  |  | 4 | VHP dekontaminacija
|  | 5 | Karakterizacija | 1 | Fluorescenčni bralniki
|  |  |  | 2 | UV
|  |  |  | 3 | Infra-rdeča
|  |  |  | 4 | Celični števci
|  |  |  | 5 | Ploščni bralniki
|  |  |  | 6 | Analizatorji
|  |  |  | 7 | Scintilacijski števci
3 | Karakterizacija materialov | 1 | Spektroskopija | 1 | Raman
|  |  |  | 2 | Infra-rdeča
|  |  |  | 3 | Jedrska magnetna resonanca
|  |  |  | 4 | Optična
|  |  |  | 5 | EPR
|  |  |  | 6 | Rentgenska fotoemisijska
|  |  |  | 7 | Fluorescenca
|  |  |  | 8 | Cirkularni dikrometer
|  | 2 | Spektrometrija | 1 | Spektrofotometrija
|  |  |  | 2 | Rentgenska
|  |  |  | 3 | Masna spektrometrija
|  | 3 | Slikanje-Imaging | 1 | Magnetna resonanca
|  |  |  | 2 | Rentgenska
|  |  |  | 3 | Infra-rdeča
|  |  |  | 4 | Ultrazvočna
|  |  |  | 5 | In Vivo Fluorescenca
|  | 4 | Optična mikroskopija | 1 | Confokalna
|  |  |  | 2 | Bližnjega polja
|  |  |  | 3 | Transmisijska
|  |  |  | 4 | Reflekcijska
|  |  |  | 5 | Microdisekcijska
|  |  |  | 6 | Živih celic
|  |  |  | 7 | Fluorescenčna
|  |  |  | 8 | Stereo
|  | 5 | Elektronska mikroskopija | 1 | Skenska
|  |  |  | 2 | Skenska transmisijska
|  |  |  | 3 | Transmisijska
|  |  |  | 4 | Detektorji
|  |  |  | 5 | Manipulacija vzorcev
|  | 6 | Površinska mikroskopija | 1 | Atomsa sila
|  |  |  | 2 | Skensko tuneliranje
|  |  |  | 3 | Magnetna sila
|  | 7 | Površinska analiza | 1 | Naboj
|  |  |  | 2 | Adsorpcija
|  | 8 | Difrakcija | 1 | Rentgenska
|  |  |  | 2 | Elektronov nizkih energij
|  |  |  | 3 | Elektronov visokih energij
|  | 9 | Magnetometrija | 1 | Vibrirajočih vzorcev
|  |  |  | 2 | SQUID
|  |  |  | 3 | Kerrov pojav
|  | 10 | Mehanske lastnosti | 1 | Tenzometer
|  |  |  | 2 | Reometer
|  |  |  | 3 | Breme
|  |  |  | 4 | Trdost
|  |  |  | 5 | Tribometer
|  |  |  | 6 | Vibracija
|  | 11 | Kemijska analiza | 1 | Analiza zraka
|  |  |  | 2 | Distilacijska analiza
|  |  |  | 3 | Analiza vode
|  |  |  | 4 | Trdne snovi
|  |  |  | 5 | Kromatografija
|  |  |  | 6 | Makromolekulska
|  |  |  | 7 | Electroforeza
|  | 12 | Fizikalne lastnosti | 1 | Analiza velikosti delcev
|  |  |  | 2 | Zeta Potencial
|  |  |  | 3 | Toplotne
|  |  |  | 4 | Geometrijske
|  |  |  | 5 | Ravnovesje
|  |  |  | 6 | Vlakna
|  |  |  | 7 | Analitične centrifuge
4 | Meritve in analiza vzorcev | 1 | Kriogenika | 1 | 77K
|  |  |  | 2 | 4K
|  |  |  | 3 | 1.4K
|  |  |  | 4 | He3
|  |  |  | 5 | mili-Kelvin
|  | 2 | Elektronska | 1 | Analizator mrež
|  |  |  | 2 | Mikrovalovne
|  |  |  | 3 | Radiofrekvenčne
|  |  |  | 4 | Osciloskopi
|  | 3 | Gibanje | 1 | Visokohitrostni video
|  |  |  | 2 | Nizkohitrostni video
|  |  |  | 3 | Telemetrija
|  |  |  | 4 | Tekočine
|  |  |  | 5 | Haptika
|  | 4 | Laser | 1 | Karakterizacija
|  |  |  | 2 | Barvila
|  |  |  | 3 | Ekscimer
|  |  |  | 4 | Vlakna
|  |  |  | 5 | Visokih moči
|  |  |  | 6 | Opto-akustični sistemi
|  |  |  | 7 | Pulzni femtosekundni
|  |  |  | 8 | YAG
|  | 5 | Optična | 1 | Kvantne informacije
|  |  |  | 2 | Površinska plazmonska resonanca
|  |  |  | 3 | Dualna polarizacija
|  |  |  | 4 | Bolometrija
|  |  |  | 5 | Slikanje-Imaging visoke ločljivosti
|  | 6 | Proteini/Nukleinske kisline | 1 | Matrika
|  |  |  | 2 | PCR
|  |  |  | 3 | Sekvencerji
|  |  |  | 4 | Sintetizatorji
|  |  |  | 5 | Electroforeza
|  | 7 | Bio-Medicinske | 1 | Kardiovaskularne
|  |  |  | 2 | Ortopedske
|  |  |  | 3 | Zobne
|  |  |  | 4 | Celo telo
|  |  |  | 5 | Celice
|  |  |  | 6 | Tkiva
|  | 8 | Akustične | 1 | Doppler
|  |  |  | 2 | Ultrazvok
|  |  |  | 3 | Avdio
|  | 9 | Terenske | 1 | Trdne snovi
|  |  |  | 2 | Tekočine
|  |  |  | 3 | Plini
|  |  |  | 4 | Plazme
5 | Velika Instrumentacija | 1 | Simulirana okolja | 1 | Akustika
|  |  |  | 2 | Izgorevanje
|  |  |  | 3 | Vožnja
|  |  |  | 4 | Zračni prevoz
6 | Infrastruktura | 1 | Informacijska tehnologija | 1 | Server
|  |  |  | 2 | Skladiščenje
|  |  |  | 3 | Delovna postaja
|  |  |  | 4 | Paralelno računanje
|  |  |  | 5 | Delo s podatki
|  |  |  | 6 | Prikaz
|  | 2 | Mehanična | 1 | Hidravlika
|  | 3 | Delavnica | 1 | CNC stroji
|  |  |  | 2 | Vrtanje
|  |  |  | 3 | Drobljenje
|  |  |  | 4 | Spajanje
|  |  |  | 5 | Vrtilna miza
|  |  |  | 6 | Mletje
|  |  |  | 7 | Žaganje
|  |  |  | 8 | Sintranje
|  |  |  | 9 | Drzga rezanja
|  | 4 | Laboratorij | 1 | Tekočine
|  |  |  | 2 | Medicinski
|  |  |  | 3 | Kontrolirana atmosfera
|  |  |  | 4 | Kontrolirano okolje - soba za rast
|  |  |  | 5 | Kontrolirano okolje - skladiščenje
|  |  |  | 6 | Elektromagnetna zaščita
|  |  |  | 7 | Optična
|  |  |  | 8 | Terenski
|  | 5 | Kriogenska | 1 | Utekočinjevalec
|  | 6 | Vozila | 1 | Za osebje
|  |  |  | 2 | Za opremo
|  |  |  | 3 | Kmetijska
|  | 7 | V živo | 1 | Sistemi za pranje in namakanje

## MERIL Classification
1 | Acoustic monitoring stations
2 | Aerospace and aerodynamics research facilities
3 | Agronomy, Forestry, Plant Breeding Centres
4 | Analytical Facilities
5 | Animal facilities
6 | Astro-particle and neutrino detectors and observatories
7 | Atmospheric Measurement Facilities
8 | Biobanks including Seed banks
9 | Bio-informatics Facilities
10 | Biomedical Imaging Facilities
11 | Cell Culture Facilities
12 | Centers for advanced research in mathematics
13 | Centers for development of industrial mathematics
14 | Centralised Computing Facilities
15 | Chemical Libraries and Screening Facilities
16 | Civil Engineering Research Infrastructures
17 | Clinical Research Centres
18 | Collections
19 | Communication Networks
20 | Complex Data Facilities
21 | Conceptual Models
22 | Cross disciplinary centers in mathematics
23 | Data Archives, Data Repositories and Collections
24 | Databases
25 | Data Mining and Analysis (Methodological) Centers, including statistical analysis
26 | Distributed Computing Facilities
27 | Earth Observation satellites
28 | Earth, Ocean, Marine, Freshwater, and Atmosphere Data Centres
29 | Earthquake Simulation Laboratories
30 | Electrical and Optical Engineering Facilities
31 | Energy Engineering Facilities (non nuclear)
32 | Environmental Health Research Facilities
33 | Environmental Management Infrastructures
34 | Extreme Conditions Facilities
35 | Genomic, Transcriptomic, Proteomics and Metabolomics Facilities
36 | Geothermal Research Facilities
37 | Gravitational wave detectors and Observatories
38 | High Energy Physics Facilities
39 | In situ Earth Observatories
40 | In situ Marine/Freshwater Observatories
41 | Intense Light Sources
42 | Intense Neutron Sources
43 | Marine &amp; Maritime Engineering Facilities
44 | Materials Synthesis or Testing Facilities
45 | Mathematics Centres of Competence
46 | Mechanical Engineering Facilities
47 | Micro- and Nanotechnology facilities
48 | National Statistical Facilities (offices)
49 | Natural History Collections
50 | Nuclear Research Facilities
51 | Pilot Plants for Process Testing
52 | Polar and Cryospheric Research Infrastructures
53 | Reference material repositories
54 | Registers and Survey-led Studies/Databases
55 | Repositories
56 | Research Aircraft
57 | Research Archives
58 | Research Bibliographies
59 | Research Data Service Facilities
60 | Research Facilities
61 | Research Libraries
62 | Safety Handling facilities
63 | Software Service Facilities
64 | Solid Earth Observatories, including Seismological Monitoring Stations
65 | Space Environment Test Facilities
66 | Structural Biology Facilities
67 | Systems Biology/Computational Biology Facilities
68 | Telemedicine laboratories and E-Health technologies
69 | Telescopes
70 | Translational Research Centres
71 | Underground Laboratories

## MERIL Klasifikacija
1 | Akustične opazovalne postaje
2 | Sistemi za letalske in vesoljske ter aerodinamične raziskave
3 | Centri za agronomijo, gozdarstvo in žlahtnjenje rastlin
4 | Sistemi za analize
5 | Sistemi s poskusnimi živalmi
6 | Detektorji in opazovalnice astro-delcev in nevtrinov
7 | Atmosferski merilni sistemi
8 | Bio-banke vključno s semenskimi bankami
9 | Sistemi za bioinformatiko
10 | Sistemi za biomedicinsko slikanje
11 | Raziskovalna oprema za celične kulture
12 | Centri za napredne raziskave v matematiki
13 | Centri za razvoj industrijske matematike
14 | Centralizirani računalniški sistemi
15 | Kemične knjižnice in presejalni sistemi
16 | Raziskovalna infrastruktura za gradbeništvo
17 | Raziskovalna oprema za klinične raziskave
18 | Zbirke
19 | Komunikacijska omrežja
20 | Sistemi za kompleksne podatke
21 | Konceptualni modeli
22 | Interdisciplinarni centri v matematiki
23 | Arhivi podatkov, repozitoriji in zbirke
24 | Baze podatkov
25 | Sistemi za zbiranje in analize podatkov, vključno s statistično analizo
26 | Porazdeljene računalniške zmogljivosti
27 | Sateliti za opazovanje Zemlje
28 | Podatkovni centri o zemlji, oceanih, morjih, sladkih vodah in atmosferi
29 | Laboratoriji za simulacije potresov
30 | Sistemi električnega in optičnega inženiringa
31 | Sistemi energetskega inženiringa (nejedrskega)
32 | Sistemi za raziskave na področju varstva okolja
33 | Infrastrukture za upravljanje z okoljem
34 | Sistemi za ekstremne razmere
35 | Sistemi za genomiko, transkriptomiko, proteomiko in metabolomiko
36 | Sistemi za geotermalne raziskave
37 | Observatoriji in detektorji gravitacijskih valov
38 | Sistemi fizike visokih energij
39 | "In situ" zemljske opazovalnice
40 | "In situ" morske / sladkovodne opazovalnice
41 | Intenzivni svetlobni viri
42 | Intenzivni neutronski viri
43 | Morski in pomorski inženirski sistemi
44 | Sistemi za sintezo ali testiranje materialov
45 | Matematični kompetenčni centri
46 | Sistemi s področja strojništva
47 | Mikro-in nanotehnološki sistemi
48 | Objekti za nacionalne statistike (pisarne)
49 | Zbirke s področja zgodovine narave
50 | Sistemi za jedrske raziskave
51 | Pilotni pogoni za procesna testiranja
52 | Polarne in kriosferske raziskovalne infrastrukture
53 | Repozitoriji referenčnih materialov
54 | Registri in študije/podatkovne baze na osnovi anket
55 | Repozitoriji
56 | Raziskovalna letala
57 | Raziskovalni arhivi
58 | Raziskovalne bibliografije
59 | Sistemi za raziskave podatkov
60 | Raziskovalni sistemi
61 | Raziskovalne knjižnice
62 | Sistemi za za varnost
63 | Sistemi za programsko opremo
64 | Observatoriji za trdno zemljo, vključno s seizmološkimi postajami
65 | Testni sistemi za vesoljsko okolje
66 | Sistemi za strukturno biologijo
67 | Sistemi za sistemsko/računsko biologijo
68 | Telemedicinski laboratoriji in tehnologije e-zdravja
69 | Teleskopi
70 | Prevajalni raziskovalni centri
71 | Podzemni laboratoriji