## Oprema
EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME S PODATKI O MESEČNI UPORABI
RO (ŠIFRA IN NAZIV) |  | 1555-Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
|  | Polja z zelenim ozadjem so lahko objavljena na portalu SICRIS | [12 empty] | Struktura lastne cene za uporabo raziskovalne opreme (v EUR/uro) | [13 empty] | MESEČNO POROČILO - za mesec MAJ 2022
Številka RS | Šifra PS / IS (za P-14 in P-16) | Skrbnik opreme | Številka skrbnika | Naziv opreme | Leto nabave | Naziv opreme v angleškem jeziku | Nabavna vrednost (EUR) | Vir sofinanciranja iz javnih sredstev (Paket ARRS, drugi javni viri) | Opis postopka dostopa do opreme - (čas, največ 5 stavkov) | Opis postopka dostopa do opreme v angleškem jeziku | Namembnost opreme in dodatne informacije (največ 5 stavkov) | Namembnost opreme in dodatne informacije v angleškem jeziku | Inventarna številka v knjigovodski evidenci | Cena za uporabo raziskovalne opreme za izučenega uporabnika (v EUR/uro) | Stroški amortizacije | Stroški materiala in storitev za vzdrževanje opeme | Stroški dela | Skupaj lastna cena/uro | Letna stopnja izkoriščenosti v % v pretek. koled. letu | Stopnja odpisanosti v % konec pret. koled. leta | Spletna stran RO (predstavitev opreme, pogoj dostopa,cenik) | Klasifikacija Univ. v Leedsu |  |  | Klasif. MERIL | Zap.št. nakupa (če je vir sofinanciranja Paket ARRS) | Stroški dela za operaterja (se prištejejo ceni za uporabo za neizučene uporabnike) | Doba amortiziranja | Mesečna stopnja izkoriščenosti (v %) v navednem mesecu | Projekt oz. program 1 |  |  | Projekt oz. program 2 |  |  | Projekt oz. program 3 |  |  | Projekt oz. program 4 |  |  | Drug namen |  |  | Drug namen
[22 empty] | #C | #O | #G | [5 empty] | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Namen | Uporabnik | % upor. | Namen | Uporabnik | % upor.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
11 |  | Mirjam Leskovšek | 24022 | JSM 6060 LV - nizko vakuumski scanning elektronski mikroskop | 2005 | JSM 6060 LV - Low vakuum scanning electron microscope | 144973.34 | Paket 11 | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Rezervation: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | SEM je namenjen študiji površine, morfologije in topografije površin ter velikosti delcev. | SEM is designed for surface, morphology and tography studies as well as for determination of particle size. | 901580, 901580/1 | 10.13 | 0 | 2.03 | 8.09 | 10.13 | 10.8333 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 3 | 5 | 1 | 4 | 100 | 8.09 | 5 | 5 | [12 empty] | študijski proces | 2.st | 4 | trg | zun.up.-ITGO analiza | 1
2 |  | Jožef Medved | 11625 | Simultana termična analiza, STA449 C Jupiter | 2003 | Simultan thermal analyse, STA 449 Jupiter, Netzsch | 156338.93 | Paket 11, lastni viri | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | The equipment is available by agreement with the operator or with chief of the laboratory. | Simultana termična analiza (STA) je metoda termične analize, ki omogoča istočasno preizkušanje različnih vzorcev z dvema ali več termo-analitskimi metodami. Običajno sta to termogravimetrija (TG) in diferenčna termična analiza (DTA) ali diferenčna vrstična kalorimetrija (DSC). Tako lahko v vzorcu istočasno preiskujemo energetske procese in spremembe mase. STA meritev je kompleksna meritev, ki jo lahko uporabimo za določevanje fizikalno-kemičnih lastnosti posameznih, predvsem novih materialov. Istočasno pa omogoča modeliranje tehnoloških procesov. Analiza STA krivulj nam omogoča določitve premenskih temperatur (tališče, vrelišče, alotropske modifikacije), toplotnih efektov (talilna/strjevalna entalpija, toplota zgorevanja,…), specifične toplote cp, izgube ali prirastka mase itd. | Simultaneous thermal analysis (STA) is a method of thermal analysis, witch makes possible to investigate variety of samples by two or three thermal-analytical methods. Usually those are thermogravimetry (TG), differential thermal analysis (DTA) and differential scanning calorimetry (DSC). Simultaneously the investigation can be done on processes based on energy difference (absorbing and relaxing heat under reaction) and investigation in mass change (oxidation, degradation etc.). STA measurement is a complex measurement, witch is recommended for determine physical – chemical properties of materials, especially new one. Simultaneously the modeling of technological processes can be done. STA analysis makes possible to determine characteristic temperatures (melting point, boiling point, allotropic modifications etc.), thermal effect (melting / solidification enthalpy, combustion heat etc.), specific heat Cp, loss or increment of mass etc. | 260374, 260374/1, 260375, 260375/1 | 34.27 | 0.28 | 7.8 | 26.2 | 34.27 | 84.8333 | 98 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 3 | 12 | 3 | 4 | 180.3 | 26.2 | 5 | 84 | P1-0195 |  | 42 | [9 empty] | študijski proces | zaključna dela | 18 | trg | industrijski projekti | 24
5 |  | Peter Fajfar | 5204 | Simulator termomehanskih metaluških stanj GLEEBLE 1500D | 2004 | Simulator of thermomechanical metalllurgical states GLEEBLE 1500D | 97714.3 | Paket 11 | Oprema je dostopna po dogovoru s skrbnikom opreme. Čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Nahaja se na lokaciji Lepi pot 11-13, Ljubljana. | The equipment is available upon agreement with the responsible person of the equipment. The access time depends on equipment occupation. It’s located at Lepi pot 11-13, Ljubljana. | Simulator termomehanskih metalurških stanj omogoča izvedbo naslednjih preiskav materialov: natezni test, tlačni test, krivulje tečenja, aktivacijska energija za toplo preoblikovanje, razvoj mikrostrukture med in po plastični deformaciji, termično utrujenosti, termomehansko kontrolirane tlačne in natezne deformacije, večstopenjske deformacije, testiranje obrabe, testiranje varjenja. | Simulator of thermomechanical metallurgical states enables following investigations of the materials: tensile test, compression test, flow curves, activation energy, microstructure development during hot forming, high temperature fatigue testing, solidification simulation, welding simulation, heat treatment, multistage forming test, wear testing. | 260424, 260424/1 | 26.05 | 2.18 | 5.46 | 18.41 | 26.05 | 56.6667 | 96 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 3 | 10 | 1 | 44 | 180.6 | 18.41 | 5 | 26 | P2-0344 |  | 12 | [12 empty] | trg | Acroni | 14
13 |  | Diana Gregor Svetec | 8610 | Univerzalni elektronski dinamometer INSTRON serije 5567 | 2004 | Tensile testing machine INSTRON 5567 | 156503.16 | Paket 11 | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Rezervation: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | Dinamometer INSTRON naprava omogoča meritve nateznih lastnosti kot tudi izvedbo testov tlačne obremenitve, zdrsov, upogibov in prebojev na različnih materialih (tekstilije, papir, kovine, plastika,…). Naprava je opremljena tudi s klimatsko komoro, s temperaturnim območjem delovanja med 20 in +80 °C in relativno vlažnostjo 30-80 %. | Tensile testing machine enables measurements of tensile characteristics as well as tests of stress under pressure, slides, bends and breaks of different materials (textiles, paper, metal, plastics,…). It also includes air-condition chamber that covers temperature range from 20 to 80 °C and relative humidity from 30-80 %. | 901593, 901593/1 | 31.43 | 0 | 1.39 | 30.05 | 31.43 | 8.1667 | 96 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 3 | 10 | 1 | 4 | 99.1 | 8.09 | 5 | 1 | [12 empty] | študijski proces |  | 1
11 |  | Sabina Bračko | 11411 | Xenotest - instrument za ugotavljanje vpliva svetlobe in vremenskih pogojev na material | 2003 | Xenotest - Light Exposure and Weather Testing Instrument | 58828.49 | Paket 11 | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Rezervation: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | Xenotest Alpha omogoča pospešeno simulacijo delovanja svetlobe, toplote in vlage na material. Z uporabo ksenonske sijalke in ustreznih filtrov je mogoče ponazoriti svetlobo z različnimi spektralnimi karakteristikami. Temperaturno območje: 30–70 °C, relativna zračna vlažnost 10 in 95 %. Instrument omogoča izvedbo analiz v skladu s standardi za področje tekstila, papirja in plastike: ISO 105-B02, ISO 105-B04, ISO 105-B06, ISO 12040, ISO 4892, ISO 11341. | Xenotest Alpha simulates and accelerates the action of sunlight, heat and humidity on material. An integrated xenon lamp with different filter systems covers a wide irradiation range. The temperature range: 30–70 °C, relative humidity 10 to 95 %. Xenotest Alpha meets the requirements of numerous standards and test methods for textiles, paper and plastics: ISO 105-B02, ISO 105-B04, ISO 105-B06, ISO 12040, ISO 4892, ISO 11341. | 901540 | 26.72 | 0 | 3.33 | 23.39 | 26.72 | 68.9167 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 1 | 9 | 1 | 4 | 101 | 23.39 | 2 | 9 | [12 empty] | študijski proces |  | 9
3 |  | Primož Mrvar | 18565 | Sistem za analizo slike | 2005 | Analysis Materials Research Lab | 63642.4 | Paket 12 | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | The equipment is available by agreement with the operator or with chief of the laboratory. | Oprema je namenjena za določanje deleža, velikosti, oblike in porazdelitve mikrostrukturnih sestavin, merjenja deleža, velikosti in porazdelitve različnih elementov mikrostrukture, kot so to na primer kristalna zrna, kristalne meje, različne plasti, ki so in-situ na supstratu, kot tudi dobljene z nanašanjem, poroznosti (krčilna in plinska pri zlitinah, pore pri keramiki), itd. Prav tako so mogoče dimenzijske meritve različnih makro in mikro odtisov na preiskovanih vzorcih. | With this equipment we can determine portion, size, shape and distribution of microstructure components, size and distribution of elements of microstructure, like crystal grain, crystal border, different layers which are in-situ on the substrata, porosity (gas and shrinkage at alloys, pore at ceramics). It is possible to measure dimensions on macro and micro samples. | 260465, 260465/1 | 35.23 | 0 | 0 | 35.23 | 35.23 | 26.3333 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 3 | 4 | 4 | 44 | 328 | 33.06 | 5 | 19 | MR M. Žbontar |  | 19
5 |  | Aleš Nagode | 24381 | Vrstični elektronski mikroskop z mikroanaliznim sistemom | 2002 | Jeol JSM 5610 | 155206.16 | Paket 10 | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | The equipment is available by agreement with the operator or with chief of the laboratory. | Analiza povrišn, morfologija, fazna in analiza kem. sestave (EDS) | Surface analysis, morphology, phase and chemical composition (EDS) | 260307, 260307/1, 260307/6 | 18.72 | 0 | 5.06 | 13.66 | 18.72 | 0 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 3 | 5 | 1 | 44 | 204 | 41 | 5 | 0
3 |  | Primož Mrvar | 18565 | Vakumska indukcijska talilna in livna peč | 2008 | Induction vacuum melting and casting furnace | 149413.79 | Paket 13 | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | Peč je primerna za izdelavo in oplemenitenje ter litje različnih materialov. Eksperimentalna računalniško krmiljena naprava omogoča: gravitacijsko litje v trajne forme, gravitacijsko litje v enkratne forme izdelane z različnimi ognjeobstojnimi materiali, centrifugalno gravitacijsko litje v školjke (precizijsko litje) in trajne forme. Vakuumska talilna peč je skonstruirana tako, da lahko talilno peč uporabljamo tudi s sistemom za usmerjeno strjevanje. | The furnace is suitable for development, improvement and casting several materials. With experimental, computer regulated furnace we can do: - gravity casting in permanent mold - gravity casting in mold from molding material - centrifugal casting in shell (investment casting) and permanent molds - vacuum furnace is constructed in the way that we can use the system for oriented solidification. | 260648, 260648/1 | 125.37 | 0 | 109.42 | 15.95 | 125.37 | 0 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 1 | 4 | 1 | 44 | 163 | 15.95 | 5 | 0
5 |  | Boštjan Markoli | 16115 | Vrstični elektronski mikroskop | 2008 | JEOL JSM-7600F field emission scanning electron microscope | 50008.96 | MIZŠ 82 %, ARRS 18 % | Operaterji z licenco rezervirajo termine na mikroskopu preko on-line rezervacijskega sistema Centra za elektronsko mikroskopijo (CEM), ki deluje v okviru Instituta Jožef Stefan v Ljubljani. Mikroskop lahko uporabljajo le izkušeni in predhodno šolani operaterji. Zunanji uporabniki lahko opremo uporabljajo le ob prisotnosti izkušenega oziroma izučenega operaterja. | Licensed operators access the microscope via on-line reservation system of the Center for Electron Microscopy (CEM) which is a part of Jožef Stefan Institute. Microscope can only be used by experienced and trained operators. Any outside users can use the equipment only in the presence of a experienced and trained operator. | Vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM-7600F omogoča slikanje površin vzorcev na podlagi sekundarnih in odbitih elektronov z ločljivostjo do nekja nm. Mikroskop je opremeljen tudi za določevanje kemijske analize materialov na mikronskem področju (EDXS, WDXS), za določevanje kristalne orientacije (EBDS), opremljen pa je tudi za e-litografijo. | Scanning elecron microscope JEOL JSM-7600F enables observation of the surface of materials with spatial resolution on nm scale (secondary electrons, back-scattered electrons). The microscope also enables determination of chemical composition on micro scale (EDXS, WDXS), determination of crystal texture (EBSD), and is alos equipped with e-litography. | 250000, 250000/1 | 34.91 | 0 | 0 | 34.91 | 34.91 | 1.75 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 3 | 5 | 1 | 4 |  | 34.91 | 5 | 0
6 |  | Miran Udovč | 17146 | Mikroskop NIKON Eclipse | 2008 | Geološki mikroskop s presevno in odsevno svrtlobo 4 kos; 1 kos nadgradnja za fotografiranje vzorcev | 72637.05 | Lastni viri 95 %, ARRS 5 % | oprema namenjena študentom dodiplomskega in podiplomskega študija, redne vaje in mikroskopija v času prostih ur v dogovoru z mentorji in tehničnimi sodelavci | equipment intended for students of undergraduate and postgraduate studies, regular exercises and microscopy during off hours, in agreement with mentors and technical team | Mikroskopija sedimentoloških, petroloških, mineraloških in rudnih zbruskov in obrusov | Microscopy of sedimentological, petrological, mineralogical and mineral samples | 340688, 340688/1 | 7.35 | 0 | 0 | 7.35 | 7.35 | 25 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 22.05 | 5 | 21 | [12 empty] | študijski proces |  | 21
11 |  | Mirjam Leskovšek | 24022 | Dinamično mehanski analizator | 2007 | Dynamic Mechanical Analyzer Q800 | 117171.25 | Lastni viri 73 %, ARRS 27 % | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Reservation: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | Dinamično mehanski analizator ali DMA je splošno ime za opremo, ki mehansko vzbuja deformacijo vzorca iz poljubnega materiala in meri njegov odziv. Vzbujevalna deformacija je sinusoidna, konstantna ali stopenjska, ali z enako hitrostjo. Različne odzive vzorca na deformacijo (20 pokazateljev) je mogoče spremljati kot funkcijo temperature in časa. | The DMA presents equipment, which mechanically causes deformation of sample from material and measures its response. Caused deformation may be sinusoid, constant, graduated or with constant speed. 20 various parameters as a measurement of responses can be monitored as a function of temperature and time. | 901927, 901927/1 | 19.31 | 0 | 1.93 | 17.38 | 19.31 | 4.75 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 3 | 10 | 1 | 4 | 100 | 17.38 | 5 | 4 | [12 empty] | drugo | kalibriranje zunanji uporabnik | 4
13 |  | Klemen Možina | 22912 | Rezalni grafični stroj Wohlenberg | 2010 | Wohlenberg High Speed Guillotines 76 | 77458 | Lastni viri | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: klemen.mozina@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Reservation: klemen.mozina@ntf.uni-lj.si | Wohlenberg 76je profersionalna rezalna mašina za rezanje papirja, kartona ali drugih materialov v obliki listov, tako v sklopu, kot tudi v obliki posameznih listov. Rezalna širina je 760 mm in maksimalna debelina je 110 mm. | The Wohlenberg 76 is a professional cuting machine for cutting paper, boards and other sheet materials both in stack or single. The cutting width is 760 mm and the maximum possible feed is 110 mm. | 902490 | 22.35 | 0 | 0.42 | 21.93 | 22.35 | 1.6917 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 6 | 3 | 9 | 46 |  | 0 | 5 | 4 | [12 empty] | študijski proces | vaje | 4
1 |  | Goran Vižintin | 15886 | Georadar Proex system KIT optical | 2010, 2016 | Georadar Proex system KIT optical | 36038.65 | Lastni viri 67 %, ARRS 33 % | Oprema je na voljo le ustrezno usposobljenim osebam, ki so opravile tečaj merjenja in obdelave podatkov pri proizvajalcu opreme Mala. Kontaktna oseba: goran.vizintin@guest.arnes.si | Equipment is available only to suitably qualified persons who have passed the course in measurement and data processing at the manufacturer of equipment. Contact: goran.vizintin @ guest.arnes.si | Ta vrsta georadarja je namenjena določanju geoloških struktur v suhih in nizko prevodnih kamninah, nizko prevodni vodi, ledu itd. Globina je odvisna od tipa anten, trenutno lahko dosežemo globine do največ 50 metrov. | This type of ground penetrating radar is designed to measure the geological structures in the dry and low conductive rocks, low conductive water, ice, etc.. Depth depends on the type of antenna, the current setup can reach depths of up to 50 meters. | 150800, 150800/1 | 38.02 | 0 | 4.56 | 33.46 | 38.02 | 45.25 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ |  |  |  | 39 |  | 0 | 5 | 48 | [15 empty] | raziskovalna dejavnost |  | 48
2 |  | Jožef Medved | 11625 | Računalniški program Thermo - Calc | 2012 |  | 63332.78 | ARRS | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | The equipment is available by agreement with the operator or with chief of the laboratory. | Računalniški program Thermo-calc je namenjen za izračunavanje faz in konstrukcijo faznih diagramov z različnimi bazami podatkov. | Thermo - calc software is meaning for calculation of phase daigrams and termodynamic properties with diferent data bases. | 260301, 260301/1 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 84.4167 | 79 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 6 | 1 | 5 | 24 |  | 38.58 | 5 | 84 | P2-0344 |  | 30 | [9 empty] | študijski proces | zaključna dela | 30 | trg | industijski projekti | 24
5 |  | Boštjan Markoli | 16115 | Mikroskop Zeiss Axio Imager.A1m | 2008 | Light optical microscope ZEISS Axio Imager.A1m | 36826.05 | MIZŠ | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Kontaktna oseba za dogovor termina uporabe: bostjan markoli | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Contact person: bostjan markoli | Visokozmogljivi optični mikroskop za opazovanje površine materialografskih vzorcev v svetlem in temnem polju, v polarizirani svetlobi ter diferenčnem kontrastu. Omogoča ugotavljanje deležev faz v mikrozgradbi materiala in njihove absolutne in povprečne velikosti. | High-performance light optical microscope for observation of surfaces of materialographic specimens in bright and dark-field, polarized light and diferential contrast. It also enables determination of phase fraction and absolute and mean size of particles. | 260646 | 34.91 | 0 | 0 | 34.91 | 34.91 | 96.75 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 34.91 | 5 | 101 | P2-0344 |  | 15 | P1-0195 |  | 23 | L2-4099 |  | 13 | MR A.Zaky | doktorat | 22 | Štud. proces | diploma | 29
2 |  | Borut Kosec | 11624 | Kalorimeter C 200 | 2010 | Calorimeter 200 C | 20121.06 | ARRS 35 %, druga ministrstva 65 % | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. Rezervacija termina: marija.ribic@omm.ntf.uni-lj.si | The equipment is available by agreement with the operator or with head of the laboratory. Termine reservation: marija.ribic@omm.ntf.uni-lj.si | Določitev kurilnosti in zgorevalne toplote trdnih in tekočih goriv v skladu s standardi DIN 51900,ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711. | Determing gross calorific values of solid and liquid samples. Validation according to standards DIN 51900,ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711. | 260696, 260696/1 | 18.74 | 0 | 1.18 | 17.57 | 18.74 | 8.5 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 3 | 12 | 3 | 31 |  | 25.56 | 5 | 14 | [12 empty] | štud.proc. | diploma vajeTTI | 14
5 |  | Milan Bizjak | 6073 | Aparat za merjenje defektov v kov. materialih z metodo vrtinčnih tokov | 2010 | Eddy current | 23867.29 | ARRS 62 %, javna služba 38 % | Oprema je dostopna po dogovoru s skrbnikom opreme. Rezervacija termina: milan.bizjak@omm.ntf.uni-lj.si | The equipment is available by agreement with the head of the laboratory. Termine reservation: milan.bizjak@omm.ntf.uni-lj.si | Preiskave brez porušitve materiala strojnih delov in komponent. | Nondestructive testing of mechanical parts and components. | 260715, 260715/1 | 14.19 | 0 | 0 | 14.19 | 14.19 | 0 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 3 | 12 | 4 | 44 |  | 0 | 5
6 |  | Matej Dolenec | 21372 | Prenosni rentgenski fluorescenčni (XRF) analizator Thermo NITON XL3t 900S-He | 2010 | Portable handheld X-ray fluoresece analyser for elemental determination in soil, rocks, alloys, and minerals. | 47782.7 | ARRS 97 %, lastni viri 3 % | Dostop do opreme je možen le tehnikom, ki imajo opravljen tečaj varstva pred sevanji, osebno dozimetrijo in opravljen zdravniški pregled in opravljeno usposabljanje v centru NITON Munchen | Access to the equipment is possible only to technicians who have completed a course of radiation protection, personal dozimetry, medical certificate and the training course in Munich Niton Center. | Nedestruktivna / destruktivna elementna XRF analiza različnih vzorcev kamnin, tal, mineralov, zlitin, žlinder, keramike, barvil... | Non-destructive, destructive elemental XRF analyses of different samples of rocks, soils, minerals, alloys, slags, pottery, pigments ... | 340778, 340778/1 | 9.2 | 0 | 2.65 | 6.55 | 9.2 | 3.5 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 3 | 1 | 7 | 4 |  | 15.74 | 5 | [19 empty] | sklep: odpis OS
13 |  | Klementina Možina | 20447 | Naprava za sledenje očesnih premikov | 2010 | TOBII X120 - Flexible eye tracking | 38035.02 | Lastni viri | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: klementina.mozina@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Reservation: klementina.mozina@ntf.uni-lj.si | Tobii X120 (naprava za sledenje očesnim premikom) je samostojna naprava zasnovana za zaznavanje očesnih premikov v realnem svetu na različnih predmetih, površinah, prostorih, projekcijah in zaslonih. Tobii X120 omogoča izdelavo študij na področjih, kot so npr: prodaja izdelkov (trgovinske police), tipografija, spletne strani, tiskani (časopis, revija, knjige, tiskovine itd.) in digitalni mediji (televizija, mobilne naprave itd.). | Tobii X120 Eye Trackers is stand-alone eye tracking unit designed for eye tracking studies of real-world flat surfaces or scenes such as physical objects, projections and video screens. Tobii X120 enable studies requiring specific stimuli setups, such as studies of shopping shelves, typography, webpages, newspapers or television. | 902432, 902432/1 | 16.87 | 0 | 0.55 | 16.31 | 16.87 | 0 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 6 | 1 | 5 | 60 |  | 15.23 | 5 | 53 | [12 empty] | študijski proces | 2.st 3.st. | 49 | drugo |  | 4
2 | P2-0205 | Borut Kosec | 11624 | Instrument za analizo toplotnih konstant Hot Disk TPS 2200 | 2016 | Thermal Constant Analyser Instrument Hot Disk TPS 2200 | 67560.73 | Paket 16 | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. Rezervacija termina: marija.ribic@omm.ntf.uni-lj.si | The equipment is available by agreement with the operator or with head of the laboratory. Termine reservation: marija.ribic@omm.ntf.uni-lj.si | Določitev kurilnosti in zgorevalne toplote trdnih in tekočih goriv v skladu s standardi DIN 51900,ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711. | Determing gross calorific values of solid and liquid samples. Validation according to standards DIN 51900,ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711. | 260944 | 198.22 | 0 | 148.04 | 50.19 | 198.22 | 10.5833 | 100 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 3 | 12 | 3 | 44 | 13 | 29.95 | 5 | 8 | [12 empty] | študijski proces | diplome doktorati | 8
11 | P2-0213 | Barbara Simončič | 8393 | Laboratorijski aparat za sušenje, kondenziranje in fiksiranje | 2017 | Laboratory drying, condensation and fixation apparatus | 95460.73 | Paket 16 | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Reservation: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | Laboratorijski aparat je namenjen sušenju, kondenziranju in fiksiranju različnih materialov. Uporablja se lahko samostojno ali pa ga vključimo v kontinuirno linijo z dvovaljčnim fularjem, na katerem se lahko izvajajo najsodobnejši impregnirni postopki plemenitenja tekstilij. K sušilniku je vključena še premazovalna enota namenjena za enostransko premazovanje papirja in ploskih tekstilij ter tiskanje na papir. | Laboratory apparatus is intended for drying, condensation and fixation of different materials. It can be used independently or it can be included into continuous line with 2-roll foulard on which the newest padding procedures are implemented. The apparatus also includes a coating unit, which is intended for one-sided coating of paper and tekstiles and also for printing to paper. | 903050, 903056 | 83.16 | 0 | 0.19 | 82.97 | 83.16 | 7.3333 | 88 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | 1 | 9 | 1 | 46 | 109 | 55.23 | 5 | 7 | [12 empty] | študijski proces |  | 3 | trg | Belinka | 4
5 | P2-0205 | Aleš Nagode | 24381 | Vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo Thermo Scientific ESEM FEG Quattro S | 2018 | FEG Scanning electron microscope ThermoScientific ESEM FEG Quattro S | 354932.87 | Paket 17 (30 % 74.307,00 EUR), lastni viri 70 % | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | The equipment is available upon agreement with the operator or with the chief of the laboratory. | FEG SEM je opremljen za slikanje vzorcev s sekundarnimi elektroni (SE), odbitimi elektroni (BE) in transmisijskimi elektroni (STEM) z ločljivostjo nekaj nanometrov. Opremljen je še z detektorjem za (mikro)kemijsko analizo (EDXS), nosilcem za insitu ohlajanje do -60 °C in segrevanje do 1000 °C | FEG SEM is equipped for imaging with secondary electrons (SEI), backscatter electrons (BEI) and transmission electrons (STEM). It also poses detector for (micro)chemical analysis (EDXS), cooling stage (to -60 °C) and heating stage (to 1000 °C) for insitu dynamic testing | 260997 | 218,66 izhodiščna cena (vsakič se izračuna v odvisnosti od načina opravljene analize in vrste nosilca) | 29.42 | 150.88 | 38.36 | 218,66 izhodiščna cena (vsakič se izračuna v odvisnosti od načina opravljene analize in vrste nosilca) | 13.4167 | 57 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ |  |  |  |  | 19 | 38.36 | 5 | 85 | P1-0195 |  | 26 | P2-0344 |  | 4 | MR M.Zorc |  | 6 |  |  |  | študijski proces | 1.st 2.st 3.st | 20 | trg | NTF-OT GKN Mahle Lotrič ULFS ULMF Gorenje Poclain_hydraulics Kovis | 28
6 | P1-0195 | Andrej Šmuc | 20249 | ANALYSETTE 22 NanoTec (FRITSCH) oprema za lasersko metodo merjenja velikosti delcev | 2020 | ANALYSETTE 22 NanoTec (FRITSCH) laser particle and image (DIA) sizer | 68621.94 | Paket 18 (18.540,07 EUR oz. 27 %), lastni viri 73 % | Oprema je dostopna na Oddelku za geologijo, Aškerčeva 12, v laboratoriju M7 (medetaža). Najem opreme ali samostojno delo ni možno brez usposabljanja upravljalca opreme. | Equipment is available at the Department of Geology, Aškerčeva 12, LAB M7. Equipment rental or independent work is not possible without qualified technician. | Merjenje velikosti in oblike delcev | Particle size and shape determination | 341309, 341309/1 | 32.51 | 0 | 0 | 32.51 | 32.51 | 49.25 | 35 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ |  |  |  |  | 15 | 36.57 | 5 | 5 | J1-1712 |  | 1 | MR A. Novak |  | 3 | EU projekt: Evaluation of Red Mud.. |  | 1
11 |  | Barbara Simončič | 8393 | Visoko temperaturni in visokotlačni reaktor LIMBO | 2020 | LIMBO high temperature and high pressure reactor | 20730.57 | ARRS 31 % (6.452,45 EUR), lastni viri 69 % | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: barbara.simoncic@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Reservation: barbara.simoncic@ntf.uni-lj.si | Visokotlačni reaktor (avtoklav) je namenjen za raznolike kemijske reakcije, kjer je potreben povišan tlak (do 300 bar) in temperatura (do 350 °C). Primeren je za sintezo in modifikacijo polimerov, kompozitov ter drugih organskih in anorganskih struktur. | The high-pressure reactor (autoclave) is designed for a variety of chemical reactions where high pressure (up to 300 bar) and temperature (up to 350 ° C) are required. It is suitable for the synthesis and modification of polymers, composites and other organic and inorganic structures. | 903269, 903269/1 | 95.34 | 0 | 3.58 | 91.76 | 95.34 | 7.3333 | 35 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | [5 empty] | 26.16 | 5 | 0 | [18 empty] | v okvari
6 |  | Andrej Šmuc | 20249 | PISTON CORER naprava za odvzem jedrnikov iz večjih globin | 2020 | PISTON CORER core catcher for hard sediment | 18738.48 | 41% ARRS, 59% lastni viri | Oprema je dostopna na Oddelku za geologijo, Aškerčeva 12, v depoju. Najem opreme brez šolanih upravljalcev NTF ni možno. | Equipment is available at the Department of Geology, Aškerčeva 12, LAB M7. Equipment rental or independent work is not possible without qualified technician from FNSE. | Jedrovanje sedimentov | sediment coring | 341301 | 172.78 | 1.29 | 33.33 | 138.16 | 172.78 | 0.16667 | 32 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | [5 empty] | 51.48 | 5 | 0
13 |  | Klementina Možina | 20447 | Migrate TOBII PRO Studio to Pro Lab Full Edition | 2020 | Tobii Pro Glasses 3 – Eye tracking glasses | 28677.58 | 32,36 % ARRS, 67,64 lastni viri | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: klementina.mozina@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Reservation: klementina.mozina@ntf.uni-lj.si | Tobii Pro Glasses 3 (očala za sledenje očesnim premikom) so samostojna naprava, zasnovana za zaznavanje očesnih premikov v realnem času v prostoru in na različnih predmetih, površinah, projekcijah in zaslonih. Očala Tobii Pro Glasses 3 omogočajo izdelavo študij na področjih, kot so npr. gibanje prometa, športnikov, prodaje izdelkov (trgovinske police), tipografija, spletne strani ter tiskani (tiskovine, embalaža itd.) in digitalni mediji (televizija, mobilne naprave, telefoni). | Tobii Pro Glasses 3 are designed for eye-tracking studies of real-time world or scenes such as physical objects, projections and video screens. The glasses Tobii Pro Glasses 3 enable studies which require specific stimuli setups, such as studies of traffic movement, sportspeople, product sales (shop shelves), typography, webpages, printed materials and packaging, or television, mobile devices and phones. | 903276 | 16.91 | 0 | 0 | 16.91 | 16.91 | 1.6667 | 33 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | [5 empty] | 16.91 | 5 | 32 | [12 empty] | študijski proces | 2.st | 32
5 | P2-0195 | Boštjan Markoli | 16115 | Vakuumska obločna talilna peč VACUUM ARC EQ-SP-MSM208 | 2021 | Compact Vacuum Arc melting system EQ-SP-MSM208 | 47876.37 | Paket 18 (13.126,09 EUR oz. 28,18 %), ARRS 71,82% | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | The equipment is available by arrangement with the operators or the equipment administrator. | Obločni talini sistem je namenjen taljenju do 10 g kovinskih materialov s tališčem vse do tališča volframa (preko 3000 °C) pri zelo nizkem nadtlaku ali v nizkem vakuumu (običajno Ar). Poleg tega je sistem opremljen z bakreno kokilo, ki omogoča ulivanje palic s premerom 6 mm s pomočjo vakuumskega sesanja. | The arc melting system is designed for melting up to 10 g of metallic materials with a melting point up to tungsten (above 3000 °C) under a tiny positive or low vacuum atmosphere (usually Ar). In addition, the system is equipped with a copper mould for vacuum suction casting of rods with a diameter of 6 mm. | 261082, 261082/1 | 32,29 | 0,26 | 0,39 | 31,64 | 32,29 | 0 | 15 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | [5 empty] | 26,24 | 5 | 0
11 |  | Barbara Golja | 29378 | FT-IR Spektrometer PerkinElmar Spectrum 3 | 2020 | FT-IR spectrometer Perkin Elmer Spectrum 3 | 33139.18 | MIZŠ 100% | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Reservation: barbara.golja@ntf.uni-lj.si | FT-IR spektrometer omogoča identifikacijo kemijske in delno tudi fizikalne strukture snovi (identifikacija funkcionalnih skupin v molekulah). Omogoča uporabo ATR in transmisijske tehnike snemanja. | The FT-IR spectrometer was designed for identification of chemical and partially physical structure of substance (identification of functional groups in molecules). It enables the use of ATR and transmission methods of IR scanning. | 903328 | 13.26 | 0 | 0.25 | 13.01 | 13.26 | 1.6667 | 20 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | [5 empty] | 15,01 | 5 | 4 | MR D Glažar |  | 2 | P2-0213 |  | 2 | [9 empty] | trg | zunanji uporabnik | 1
6 |  | Mihael Brenčič | 14134 | T-RDI Stream Pro ultrazvočni merilnik pretokov | 2021 | T-RDI Stream Pro flow meter | 31485.14 | MIZŠ 100% | Oprema je dostopna na Oddelku za geologijo, Aškerčeva 12, v depoju. Najem opreme brez šolanih upravljalcev NTF ni možno. | Equipment is available at the Department of Geology, Aškerčeva 12, LAB M7. Equipment rental or independent work is not possible without qualified technician from FNSE. | Meritve pretokov na vodotokih | Streamflow measurements | 341383 | [5 empty] | 3.5556 | 17 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | [6 empty] | 5
13 |  | Barbara Blaznik | 35332 | Spektrofotometer Datacolor Spectro 1050 | 2021 | Spectrophotometer Datacolor Spectro 1050 | 25505.45 | 64,14% ARRS, 35,86% MIZŠ | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: barbara.golja@ntf.uni-lj.si, barbara.blaznik@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Reservation: barbara.golja@ntf.uni-lj.si, barbara.blaznik@ntf.uni-lj.si | Namizni spektoktrofotometer Datacolor Spectro 1050 omogoča nadzor kvalitete različnih obarvanih vzorcev na področju tekstila, plastike, barv, premazov itn. Poleg merjenja refleksije in transmisije v vidnem delu spektra (360–700 nm s korakom po 10 nm), omogoča tudi merjenje temperature vzorcev z natančnostjo ± 0,5 °C | The Datacolor Spectro 1050 spectrophotometer enables quality control of various colored samples in the field of textiles, plastics, paints, coatings, etc. In addition to measuring the reflection and transmission in the visible part of the spectrum (360-700 nm with a step of 10 nm), it also enables the measurement of the temperature of samples with an accuracy of ± 0.5 ° C | 903393 | 8,35 | 0 | 1,01 | 7,34 | 8,35 | 0 | 8 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | [5 empty] | 7,34 | 5 | 7 | [12 empty] | študijski proces |  | 7
6 |  | Matej Dolenec | 21372 | Prenosni spektralni analizator NITON XRF5+ | 2021 | Portable spectrum analyzer NITON XRF5+ | 41000.33 | 53,21% ARRS, 46,79% lastni viri | Dostop do opreme je možen le tehnikom, ki imajo opravljen tečaj varstva pred sevanji, osebno dozimetrijo in opravljen zdravniški pregled in opravljeno usposabljanje v centru NITON Munchen | Access to the equipment is possible only to technicians who have completed a course of radiation protection, personal dozimetry, medical certificate and the training course in Munich Niton Center. | Nedestruktivna / destruktivna elementna XRF analiza različnih vzorcev kamnin, tal, mineralov, zlitin, žlinder, keramike, barvil... | Non-destructive, destructive elemental XRF analyses of different samples of rocks, soils, minerals, alloys, slags, pottery, pigments ... | 341384 | 9.2 | 0 | 2.65 | 6.55 | 9.2 | 3 | 8 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | [5 empty] | 15.74 | 5 | 1 | [15 empty] | trg |  | 1
11 |  | Marija Gorjanc | 27963 | UV/Vis spektrofotometer Lambda 850+ | 2021 | UV/Vis spectrophotometer Lambda 850+ | 41380.04 | 41,09 % ARRS, 36,25 % MIZŠ, 22,66 % lastna sredstva | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: barbara.golja@ntf.uni-lj.si, | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Reservation: barbara.golja@ntf.uni-lj.si, | Spektrofotometer je optična naprava, namenjena merjenju prepustnosti in odboja trdnih vzorcev, tekočin in praškov. Je visokozmogljiv sistem za meritve v UV in vidnem področju. Uporabljamo ga zaugotavljanje koncentracij barvil, spremljanje kinetike reakcij, merjenje UV-prepustnosti materialov, itd. | A spectrophotometer is an optical device designed to measure the permeability and reflection of solid samples, liquids and powders. It is a high performance system for measurements in UV and in the visible filed. We use it to determine the concentrations of dyes, monitor kinetics of reactions, measure the UV permeability of materials, etc | 903400 | 8,83 | 0 | 1,49 | 7,34 | 8,83 | 6 | 8 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | [5 empty] | 7,34 | 5 | 25 | P2-0213 |  | 2 | [9 empty] | študijski proces |  | 24
2 |  | Medved Jožef | 11625 | DSC 404F3D00 PEGASUSwith CC300 | 2021 | DSC 404F1D00 Pegasus with CC300 | 48214.92 | 58,29 % ARRS, 41,71 % lastna sredstva | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: jozef.medved@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Reservation: jozef.medved@ntf.uni-lj.si | Naprava omogoča merjenje z diferenčno vrstično kalorimetrijo, s katero določamo termodinamične lastnosti materialov | The instrument enables measurements with differential scanning calorimetry which is used to determine the thermodynamic properties of materials. | 261092 | 9.88 | 1.78 | 6.45 | 1.65 | 9.88 |  | 15 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | [5 empty] | 4.95 | 5
2 |  | Medved Jožef | 11625 | DSC 204F1D00 PHOENIX with CC300 | 2021 | DSC 204F1D00 Phoenix with CC300 | 45923.86 | 100 % lastna sredstva | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: jozef.medved@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Reservation: jozef.medved@ntf.uni-lj.si | Naprava omogoča merjenje z diferenčno vrstično kalorimetrijo, s katero določamo termodinamične lastnosti materialov | The instrument enables measurements with differential scanning calorimetry which is used to determine the thermodynamic properties of materials. | 261100 | 13.45 | 5.4 | 6.4 | 1.65 | 13.45 |  | 12 | http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/ | [5 empty] | 4.95 | 5

## Pojasnila k obrazcu
Pojasnila k obrazcu
Splošno | Obrazec je opredeljen z Navodilom za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, št. 007-10/2013-1 z dne 3.7.2013 (Navodilo).
Klasifikacija | ARRS spremlja dve klasifikaciji opreme:
Klasifikacijo opreme je razvila Univerza v Leedsu, VB. Spletna stran je:
http://researchsupport.leeds.ac.uk/index.php/academic_staff/research_equipment_infrastructure/
MERIL klasifikacija predstavlja pregled najodličnejše evropske raziskovalne infrastrukture; več o tem na
http://portal.meril.eu/converis-esf/static/about
Pripombe ali predloge k klasifikaciji ali k prevodu v slovenščino prosimo javite na ARRS.
SICRIS | Polja z zelenim ozadjem v zavihku Oprema-Equipment so lahko objavljena na SICRIS.
Cena uporabe opreme | Ceno uporabe in lastno ceno (stolpca 15 in 19) navedete za izučenega uporabnika.
Stroški dela za operaterja | Če je uporaba možna ali predpisana z operaterjem, ceno operaterja DODATNO navedite v stolpcu "Stroški dela za operaterja (se prištejejo ceni za uporabo za neizučene uporabnike)".
V tem primeru je cena uporabe enaka (ceni uporabe za izučenega uporabnika) + (stroški dela za operaterja).
Cene uporabe ne pišete v druga polja, npr. "Dostop do opreme".
Cena na uro | Ceno vedno navedite preračunano na uro, tudi če meritev obvezno traja več ur ali cel dan (to podrobnost dodajte v "Dostop do opreme").

## Klasifikacija - Uni-Leeds
#C | Razred | Class | #O | Red | Order | #G | Vrsta | Genus
1 | Procesna Oprema – Fizikalna | Process Equipment – Physical | 1 | Nanašanje tankih filmov | Thin Film Deposition | 1 | Izparjevalec | Evaporator
[6 empty] | 2 | Epitaksija z molekularnim žarkom | Molecular Beam Epitaxy
[6 empty] | 3 | Pršilnik | Sputterer
[6 empty] | 4 | Nanašanje s pulznim laserjem | Pulsed Laser Deposition
[6 empty] | 5 | Nanašanje s kemijskimi hlapi | Chemical Vapour Deposition
[6 empty] | 6 | Elektro-nanašanje | Electrodeposition
[6 empty] | 7 | Nanašanje z ionskim žarkom | Ion Beam Deposition
|  |  | 2 | Litografija | Lithography | 1 | Optična | Optical
[6 empty] | 2 | Elektronski žarek | Electron beam
[6 empty] | 3 | Karakterizacija | Ion Beam
[6 empty] | 4 | Laser (nameri-piši) | Laser (Direct-Write)
|  |  | 3 | Jedkanje | Etching | 1 | Reaktivni ion | Reactive Ion
[6 empty] | 2 | Plazma | Plasma
[6 empty] | 3 | Laser | Laser
[6 empty] | 4 | Mehansko | Mechanical
[6 empty] | 5 | Frezanje z ionskim žarkom | Ion Beam Milling
|  |  | 4 | Kontrolirano okolje | Controlled Environment | 1 | Peč | Furnace
[6 empty] | 2 | Hitri toplotni temperiranje | Rapid Thermal Annealer
[6 empty] | 3 | Komora z rokavicami | Glove Box
[6 empty] | 4 | Atmosferski reaktor | Atmospheric Reactors
|  |  | 5 | Pakiranje | Packaging | 1 | Vezava z žico | Wire Bonding
[6 empty] | 2 | Rezanje | Dicing
[6 empty] | 3 | Enkapsulacija | Encapsulation
|  |  | 6 | Karakterizacija | Characterisation | 1 | Elipsometrija | Ellipsometry
[6 empty] | 2 | Profilometer | Profilometer
|  |  | 7 | Kemijski Reaktor | Chemical Reactor | 1 | Kristalizacija | Crystallisation
[6 empty] | 2 | Distilacija | Distillation
[6 empty] | 3 | Paralelna sinteza | Parallel Synthesis
[6 empty] | 4 | Tvorba delčkov | Particle Formation
[6 empty] | 5 | Avtomatska ekstrakcija | Automated Extraction
[6 empty] | 6 | Avtomatska sinteza | Automated Synthesis
|  |  | 8 | Manipulacija vzorcev | Sample Manipulation | 1 | Manipulacija tekočin | Liquid Handling
[6 empty] | 2 | Robot | Robot
[6 empty] | 3 | Ustavljeni pretok | Stopped Flow
|  |  | 9 | Tekstili | Textiles | 1 | Produkcijo tekstilov | Textiles Production
[6 empty] | 2 | Tiskanje tekstilov | Textiles Printer
2 | Procesna Oprema – Biološka | Process Equipment – Biological | 1 | Rast in manipulacija | Growth and Manipulation | 1 | Bakteriologija | Bacteriology
[6 empty] | 2 | Virologija | Virology
[6 empty] | 3 | Celične kulture | Cell Culture
[6 empty] | 4 | Fermentologija | Fermentology
|  |  | 2 | Centrifuge | Centrifuge | 1 | Ultracentrifuge | Ultracentrifuges
[6 empty] | 2 | Visokih hitrosti | High Speed
|  |  | 3 | Procesiranje tkiv | Tissue Processing | 1 | Procesor tkiv | Tissue Processor
[6 empty] | 2 | Kriostat | Cryostat
[6 empty] | 3 | Mikrotom | Microtome
[6 empty] | 4 | Imunski označevalec | Immunostainer
[6 empty] | 5 | Dehidracija | Dehydration
[6 empty] | 6 | Celični disruptor | Cell Disruptor
|  |  | 4 | Sterilizacija | Sterilisation | 1 | Avtoklav | Autoclave
[6 empty] | 2 | Purifikcija vode | Water Purification
[6 empty] | 3 | Iradiacija | Irradiation
[6 empty] | 4 | VHP dekontaminacija | VHP Decontamination
|  |  | 5 | Karakterizacija | Characterisation | 1 | Fluorescenčni bralniki | Fluorescent Readers
[6 empty] | 2 | UV | UV
[6 empty] | 3 | Infra-rdeča | Infra-Red
[6 empty] | 4 | Celični števci | Cell Counters
[6 empty] | 5 | Ploščni bralniki | Plate Readers
[6 empty] | 6 | Analizatorji | Analysers
[6 empty] | 7 | Scintilacijski števci | Scintillation Counters
3 | Karakterizacija materialov | Materials Characterisation | 1 | Spektroskopija | Spectroscopy | 1 | Raman | Raman
[6 empty] | 2 | Infra-rdeča | Infra-Red
[6 empty] | 3 | Jedrska magnetna resonanca | Nuclear Magnetic Resonance
[6 empty] | 4 | Optična | Optical
[6 empty] | 5 | EPR | EPR
[6 empty] | 6 | Rentgenska fotoemisijska | X-ray Photoemission
[6 empty] | 7 | Fluorescenca | Fluorescence
[6 empty] | 8 | Cirkularni dikrometer | Circular Dichrometer
|  |  | 2 | Spektrometrija | Spectrometry | 1 | Spektrofotometrija | Spectrophotometry
[6 empty] | 2 | Rentgenska | X-ray
[6 empty] | 3 | Masna spektrometrija | Mass Spectrometry
|  |  | 3 | Slikanje-Imaging | Imaging | 1 | Magnetna resonanca | Magnetic Resonance
[6 empty] | 2 | Rentgenska | X-ray
[6 empty] | 3 | Infra-rdeča | Infra-Red
[6 empty] | 4 | Ultrazvočna | Ultrasound
[6 empty] | 5 | In Vivo Fluorescenca | In Vivo Fluorescence
|  |  | 4 | Optična mikroskopija | Optical Microscopy | 1 | Confokalna | Confocal
[6 empty] | 2 | Bližnjega polja | Near Field
[6 empty] | 3 | Transmisijska | Transmission
[6 empty] | 4 | Reflekcijska | Reflection
[6 empty] | 5 | Microdisekcijska | Microdissection
[6 empty] | 6 | Živih celic | Live Cell
[6 empty] | 7 | Fluorescenčna | Fluorescence
[6 empty] | 8 | Stereo | Stereo
|  |  | 5 | Elektronska mikroskopija | Electron Microscopy | 1 | Skenska | Scanning
[6 empty] | 2 | Skenska transmisijska | Scanning Transmission
[6 empty] | 3 | Transmisijska | Transmission
[6 empty] | 4 | Detektorji | Detectors
[6 empty] | 5 | Manipulacija vzorcev | Sample Manipulation
|  |  | 6 | Površinska mikroskopija | Surface Probe Microscopy | 1 | Atomsa sila | Atomic Force
[6 empty] | 2 | Skensko tuneliranje | Scanning Tunneling
[6 empty] | 3 | Magnetna sila | Magnetic Force
|  |  | 7 | Površinska analiza | Surface analysis | 1 | Naboj | Charge
[6 empty] | 2 | Adsorpcija | Adsorption
|  |  | 8 | Difrakcija | Diffraction | 1 | Rentgenska | X-ray
[6 empty] | 2 | Elektronov nizkih energij | Low Energy Electron
[6 empty] | 3 | Elektronov visokih energij | High Energy Electron
|  |  | 9 | Magnetometrija | Magnetometry | 1 | Vibrirajočih vzorcev | Vibrating Sample
[6 empty] | 2 | SQUID | SQUID
[6 empty] | 3 | Kerrov pojav | Kerr Effect
|  |  | 10 | Mehanske lastnosti | Mechanical Properties | 1 | Tenzometer | Tensometer
[6 empty] | 2 | Reometer | Rheometer
[6 empty] | 3 | Breme | Load
[6 empty] | 4 | Trdost | Hardness
[6 empty] | 5 | Tribometer | Tribometer
[6 empty] | 6 | Vibracija | Vibration
|  |  | 11 | Kemijska analiza | Chemical Analysis | 1 | Analiza zraka | Air Analysis
[6 empty] | 2 | Distilacijska analiza | Distillation Analysis
[6 empty] | 3 | Analiza vode | Water Analysis
[6 empty] | 4 | Trdne snovi | Solids
[6 empty] | 5 | Kromatografija | Chromatography
[6 empty] | 6 | Makromolekulska | Macromolecular
[6 empty] | 7 | Electroforeza | Electrophoresis
|  |  | 12 | Fizikalne lastnosti | Physical Properties | 1 | Analiza velikosti delcev | Particle Size Analysis
[6 empty] | 2 | Zeta Potencial | Zeta Potential
[6 empty] | 3 | Toplotne | Thermal
[6 empty] | 4 | Geometrijske | Geometric
[6 empty] | 5 | Ravnovesje | Balance
[6 empty] | 6 | Vlakna | Fibre
[6 empty] | 7 | Analitične centrifuge | Analytical Centrifuges
4 | Meritve in analiza vzorcev | Sample Measurement/ Analysis | 1 | Kriogenika | Cryogenic | 1 | 77K | 77K
[6 empty] | 2 | 4K | 4K
[6 empty] | 3 | 1.4K | 1.4K
[6 empty] | 4 | He3 | He3
[6 empty] | 5 | mili-Kelvin | milli-Kelvin
|  |  | 2 | Elektronska | Electronic | 1 | Analizator mrež | Network Analyser
[6 empty] | 2 | Mikrovalovne | Microwave
[6 empty] | 3 | Radiofrekvenčne | RF
[6 empty] | 4 | Osciloskopi | Oscilloscope
|  |  | 3 | Gibanje | Motion | 1 | Visokohitrostni video | High Speed Video
[6 empty] | 2 | Nizkohitrostni video | Low Speed Video
[6 empty] | 3 | Telemetrija | Telemetry
[6 empty] | 4 | Tekočine | Fluid
[6 empty] | 5 | Haptika | Haptics
|  |  | 4 | Laser | Laser | 1 | Karakterizacija | Characterisation
[6 empty] | 2 | Barvila | Dye
[6 empty] | 3 | Ekscimer | Excimer
[6 empty] | 4 | Vlakna | Fibre
[6 empty] | 5 | Visokih moči | High Power
[6 empty] | 6 | Opto-akustični sistemi | Opto-Acoustic Systems
[6 empty] | 7 | Pulzni femtosekundni | Pulsed Femtosecond
[6 empty] | 8 | YAG | YAG
|  |  | 5 | Optična | Optical | 1 | Kvantne informacije | Quantum Information
[6 empty] | 2 | Površinska plazmonska resonanca | Surface Plasmon Resonance
[6 empty] | 3 | Dualna polarizacija | Dual-polarisation
[6 empty] | 4 | Bolometrija | Bolometric
[6 empty] | 5 | Slikanje-Imaging visoke ločljivosti | High Resolution Imaging
|  |  | 6 | Proteini/Nukleinske kisline | Proteins/Nucleic Acids | 1 | Matrika | Arrays
[6 empty] | 2 | PCR | PCR
[6 empty] | 3 | Sekvencerji | Sequencers
[6 empty] | 4 | Sintetizatorji | Synthesisers
[6 empty] | 5 | Electroforeza | Electrophoresis
|  |  | 7 | Bio-Medicinske | Bio-Medical | 1 | Kardiovaskularne | Cardiovascular
[6 empty] | 2 | Ortopedske | Orthopedic Wear
[6 empty] | 3 | Zobne | Dental
[6 empty] | 4 | Celo telo | Whole Body
[6 empty] | 5 | Celice | Cells
[6 empty] | 6 | Tkiva | Tissues
|  |  | 8 | Akustične | Acoustic | 1 | Doppler | Doppler
[6 empty] | 2 | Ultrazvok | Ultrasound
[6 empty] | 3 | Avdio | Audio
|  |  | 9 | Terenske | Field Deployable | 1 | Trdne snovi | Solids
[6 empty] | 2 | Tekočine | Liquids
[6 empty] | 3 | Plini | Gases
[6 empty] | 4 | Plazme | Plasmas
5 | Velika Instrumentacija | Large Scale Instruments | 1 | Simulirana okolja | Simulated Environments | 1 | Akustika | Acoustics
[6 empty] | 2 | Izgorevanje | Combustion
[6 empty] | 3 | Vožnja | Driving
[6 empty] | 4 | Zračni prevoz | Flight
6 | Infrastruktura | Infrastructure | 1 | Informacijska tehnologija | IT | 1 | Server | Server
[6 empty] | 2 | Skladiščenje | Storage
[6 empty] | 3 | Delovna postaja | Workstation
[6 empty] | 4 | Paralelno računanje | Parallel Computing
[6 empty] | 5 | Delo s podatki | Data Management
[6 empty] | 6 | Prikaz | Display
|  |  | 2 | Mehanična | Mechanical | 1 | Hidravlika | Hydraulic
|  |  | 3 | Delavnica | Workshop | 1 | CNC stroji | CNC Machines
[6 empty] | 2 | Vrtanje | Drill
[6 empty] | 3 | Drobljenje | Grinding
[6 empty] | 4 | Spajanje | Joining
[6 empty] | 5 | Vrtilna miza | Lathe
[6 empty] | 6 | Mletje | Milling
[6 empty] | 7 | Žaganje | Sawing
[6 empty] | 8 | Sintranje | Sintering
[6 empty] | 9 | Drzga rezanja | Other Cutting
|  |  | 4 | Laboratorij | Laboratory | 1 | Tekočine | Fluids
[6 empty] | 2 | Medicinski | Medical
[6 empty] | 3 | Kontrolirana atmosfera | Controlled Atmosphere
[6 empty] | 4 | Kontrolirano okolje - soba za rast | Controlled Environment Growth Room
[6 empty] | 5 | Kontrolirano okolje - skladiščenje | Controlled Environment Storage
[6 empty] | 6 | Elektromagnetna zaščita | Electromagnetic Screening
[6 empty] | 7 | Optična | Optical
[6 empty] | 8 | Terenski | Field Deployable
|  |  | 5 | Kriogenska | Cryogenic | 1 | Utekočinjevalec | Liquefier
|  |  | 6 | Vozila | Vehicles | 1 | Za osebje | Personnel
[6 empty] | 2 | Za opremo | Equipment
[6 empty] | 3 | Kmetijska | Agricultural
|  |  | 7 | V živo | In Vivo | 1 | Sistemi za pranje in namakanje | Washing and Watering Systems

## Klasifikacij MERIL
Številka | Klasifikacija | Category
1 | Akustične opazovalne postaje | Acoustic monitoring stations
2 | Sistemi za letalske in vesoljske ter aerodinamične raziskave | Aerospace and aerodynamics research facilities
3 | Centri za agronomijo, gozdarstvo in žlahtnjenje rastlin | Agronomy, Forestry, Plant Breeding Centres
4 | Sistemi za analize | Analytical Facilities
5 | Sistemi s poskusnimi živalmi | Animal facilities
6 | Detektorji in opazovalnice astro-delcev in nevtrinov | Astro-particle and neutrino detectors and observatories
7 | Atmosferski merilni sistemi | Atmospheric Measurement Facilities
8 | Bio-banke vključno s semenskimi bankami | Biobanks including Seed banks
9 | Sistemi za bioinformatiko | Bio-informatics Facilities
10 | Sistemi za biomedicinsko slikanje | Biomedical Imaging Facilities
11 | Raziskovalna oprema za celične kulture | Cell Culture Facilities
12 | Centri za napredne raziskave v matematiki | Centers for advanced research in mathematics
13 | Centri za razvoj industrijske matematike | Centers for development of industrial mathematics
14 | Centralizirani računalniški sistemi | Centralised Computing Facilities
15 | Kemične knjižnice in presejalni sistemi | Chemical Libraries and Screening Facilities
16 | Raziskovalna infrastruktura za gradbeništvo | Civil Engineering Research Infrastructures
17 | Raziskovalna oprema za klinične raziskave | Clinical Research Centres
18 | Zbirke | Collections
19 | Komunikacijska omrežja | Communication Networks
20 | Sistemi za kompleksne podatke | Complex Data Facilities
21 | Konceptualni modeli | Conceptual Models
22 | Interdisciplinarni centri v matematiki | Cross disciplinary centers in mathematics
23 | Arhivi podatkov, repozitoriji in zbirke | Data Archives, Data Repositories and Collections
24 | Baze podatkov | Databases
25 | Sistemi za zbiranje in analize podatkov, vključno s statistično analizo | Data Mining and Analysis (Methodological) Centers, including statistical analysis
26 | Porazdeljene računalniške zmogljivosti | Distributed Computing Facilities
27 | Sateliti za opazovanje Zemlje | Earth Observation satellites
28 | Podatkovni centri o zemlji, oceanih, morjih, sladkih vodah in atmosferi | Earth, Ocean, Marine, Freshwater, and Atmosphere Data Centres
29 | Laboratoriji za simulacije potresov | Earthquake Simulation Laboratories
30 | Sistemi električnega in optičnega inženiringa | Electrical and Optical Engineering Facilities
31 | Sistemi energetskega inženiringa (nejedrskega) | Energy Engineering Facilities (non nuclear)
32 | Sistemi za raziskave na področju varstva okolja | Environmental Health Research Facilities
33 | Infrastrukture za upravljanje z okoljem | Environmental Management Infrastructures
34 | Sistemi za ekstremne razmere | Extreme Conditions Facilities
35 | Sistemi za genomiko, transkriptomiko, proteomiko in metabolomiko | Genomic, Transcriptomic, Proteomics and Metabolomics Facilities
36 | Sistemi za geotermalne raziskave | Geothermal Research Facilities
37 | Observatoriji in detektorji gravitacijskih valov | Gravitational wave detectors and Observatories
38 | Sistemi fizike visokih energij | High Energy Physics Facilities
39 | "In situ" zemljske opazovalnice | In situ Earth Observatories
40 | "In situ" morske / sladkovodne opazovalnice | In situ Marine/Freshwater Observatories
41 | Intenzivni svetlobni viri | Intense Light Sources
42 | Intenzivni neutronski viri | Intense Neutron Sources
43 | Morski in pomorski inženirski sistemi | Marine &amp; Maritime Engineering Facilities
44 | Sistemi za sintezo ali testiranje materialov | Materials Synthesis or Testing Facilities
45 | Matematični kompetenčni centri | Mathematics Centres of Competence
46 | Sistemi s področja strojništva | Mechanical Engineering Facilities
47 | Mikro-in nanotehnološki sistemi | Micro- and Nanotechnology facilities
48 | Objekti za nacionalne statistike (pisarne) | National Statistical Facilities (offices)
49 | Zbirke s področja zgodovine narave | Natural History Collections
50 | Sistemi za jedrske raziskave | Nuclear Research Facilities
51 | Pilotni pogoni za procesna testiranja | Pilot Plants for Process Testing
52 | Polarne in kriosferske raziskovalne infrastrukture | Polar and Cryospheric Research Infrastructures
53 | Repozitoriji referenčnih materialov | Reference material repositories
54 | Registri in študije/podatkovne baze na osnovi anket | Registers and Survey-led Studies/Databases
55 | Repozitoriji | Repositories
56 | Raziskovalna letala | Research Aircraft
57 | Raziskovalni arhivi | Research Archives
58 | Raziskovalne bibliografije | Research Bibliographies
59 | Sistemi za raziskave podatkov | Research Data Service Facilities
60 | Raziskovalni sistemi | Research Facilities
61 | Raziskovalne knjižnice | Research Libraries
62 | Sistemi za za varnost | Safety Handling facilities
63 | Sistemi za programsko opremo | Software Service Facilities
64 | Observatoriji za trdno zemljo, vključno s seizmološkimi postajami | Solid Earth Observatories, including Seismological Monitoring Stations
65 | Testni sistemi za vesoljsko okolje | Space Environment Test Facilities
66 | Sistemi za strukturno biologijo | Structural Biology Facilities
67 | Sistemi za sistemsko/računsko biologijo | Systems Biology/Computational Biology Facilities
68 | Telemedicinski laboratoriji in tehnologije e-zdravja | Telemedicine laboratories and E-Health technologies
69 | Teleskopi | Telescopes
70 | Prevajalni raziskovalni centri | Translational Research Centres
71 | Podzemni laboratoriji | Underground Laboratories